## Asset_Inventory
Customer Name | Site | Building | VMA_Code | Asset Code | Asset Type | Customer Description | Quantity | Element Value | Property Code | Technical Size Unit | Construction Year | Actual Condition | Required Condition | Size Percentage | Priority | Criticality (REMEX) | PV_Default | Build.Mult

## ALL Codes
Asset_Code | VMA_Code | Element_Name | Property_Code | Unit
5.1.13.10 | 100 | OPENHAARD SCHOUW (100) | pcs | 1
5.1.13.11 | 110 | kachel schouw (110) | pcs | 1
5.1.12.10 | 120 | OLIEKACHEL (120) | kW | 10
5.1.11.20 | 130 | GAZCONVECTOR (130) | kW | 10
5.1.21.06 | 140 | GASWANDKETEL (140) | kW | 40
5.1.21.08 | 141 | GASWANDKETEL met WW (141) | kW | 40
5.1.21.09 | 142 | GASWANDKETEL DOOR VIESSMANN (142) | kW | 150
5.1.22.05 | 143 | GASWANDKETEL GECOND (143) | kW | 40
5.1.22.10 | 144 | OLIEGESTOOKTE WANDKETEL (144) | kW | 40
5.1.22.11 | 145 | OLIEGESTOOKTE CONDENSERENDE WANDKETEL (145) | kW | 40
5.3.21.08 | 150 | GASWATERVERWARMER (150) | l/min | 5
5.3.21.09 | 160 | GASWATERVERWARMER (160) | l/min | 13
5.1.21.50 | 170 | GESLOTEN WANDKETEL < 100 kW (170) | kW | 85
5.1.22.09 | 171 | GESLOTEN WANDKETEL MET WW VOORBEREIDING (171) | kW | 99
5.1.22.77 | 172 | Ontkalken sww wisselaar (172) | pcs | 1
5.1.22.16 | 300 | OLIEBRANDER 1 STAP (300) | kW | 60
5.1.22.25 | 301 | OLIEBRANDER 1 STAP DOOR VIESSMANN (301) | kW | 35
5.1.22.15 | 310 | OLIEBRANDER 2 STAP. (310/315/320/325/330/335/340/345/350/355) | kW | 1000
5.1.22.15 | 315 | OLIEBRANDER 2 STAP. (310/315/320/325/330/335/340/345/350/355) | kW | 1000
5.1.22.15 | 320 | OLIEBRANDER 2 STAP. (310/315/320/325/330/335/340/345/350/355) | kW | 1000
5.1.22.15 | 325 | OLIEBRANDER 2 STAP. (310/315/320/325/330/335/340/345/350/355) | kW | 1000
5.1.22.15 | 330 | OLIEBRANDER 2 STAP. (310/315/320/325/330/335/340/345/350/355) | kW | 1000
5.1.22.15 | 335 | OLIEBRANDER 2 STAP. (310/315/320/325/330/335/340/345/350/355) | kW | 1000
5.1.22.15 | 340 | OLIEBRANDER 2 STAP. (310/315/320/325/330/335/340/345/350/355) | kW | 1000
5.1.22.15 | 345 | OLIEBRANDER 2 STAP. (310/315/320/325/330/335/340/345/350/355) | kW | 1000
5.1.22.15 | 355 | OLIEBRANDER 2 STAP. (310/315/320/325/330/335/340/345/350/355) | kW | 1000
5.1.22.17 | 360 | MODUL. OLIEBRANDER (360/365/370) | kW | 2000
5.1.22.17 | 365 | MODUL. OLIEBRANDER (360/365/370) | kW | 2000
5.1.22.17 | 370 | MODUL. OLIEBRANDER (360/365/370) | kW | 2000
5.1.21.25 | 400 | GASBRANDER 1 STAP (400) | kW | 75
5.1.21.26 | 405 | GASBRANDER 2 STAP. (405/410/415/420/425/430/435/440/445/450) | kW | 1000
5.1.21.26 | 410 | GASBRANDER 2 STAP. (405/410/415/420/425/430/435/440/445/450) | kW | 1000
5.1.21.26 | 415 | GASBRANDER 2 STAP. (405/410/415/420/425/430/435/440/445/450) | kW | 1000
5.1.21.26 | 420 | GASBRANDER 2 STAP. (405/410/415/420/425/430/435/440/445/450) | kW | 1000
5.1.21.26 | 425 | GASBRANDER 2 STAP. (405/410/415/420/425/430/435/440/445/450) | kW | 1000
5.1.21.26 | 430 | GASBRANDER 2 STAP. (405/410/415/420/425/430/435/440/445/450) | kW | 1000
5.1.21.26 | 435 | GASBRANDER 2 STAP. (405/410/415/420/425/430/435/440/445/450) | kW | 1000
5.1.21.26 | 440 | GASBRANDER 2 STAP. (405/410/415/420/425/430/435/440/445/450) | kW | 1000
5.1.21.26 | 445 | GASBRANDER 2 STAP. (405/410/415/420/425/430/435/440/445/450) | kW | 1000
5.1.21.26 | 450 | GASBRANDER 2 STAP. (405/410/415/420/425/430/435/440/445/450) | kW | 1000
5.1.22.19 | 455 | MODUL. GASBRANDER (455/460/465) | kW | 2000
5.1.22.19 | 460 | MODUL. GASBRANDER (455/460/465) | kW | 2000
5.1.22.19 | 465 | MODUL. GASBRANDER (455/460/465) | kW | 2000
5.1.22.21 | 500 | GAS-OLIEBRANDER 2 STAP. (500/510/520) | kW | 2000
5.1.22.21 | 510 | GAS-OLIEBRANDER 2 STAP. (500/510/520) | kW | 2000
5.1.22.21 | 520 | GAS-OLIEBRANDER 2 STAP. (500/510/520) | kW | 2000
5.1.22.18 | 530 | MODUL. GAS-OLIEBRANDER (530/540/550) | kW | 2000
5.1.22.18 | 540 | MODUL. GAS-OLIEBRANDER (530/540/550) | kW | 2000
5.1.22.18 | 550 | MODUL. GAS-OLIEBRANDER (530/540/550) | kW | 2000
5.1.22.50 | 600 | OLIEKETEL + SCHOUW (600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655) | kW | 1000
5.3.23.10 | 601 | OLIEKETEL DOOR VIESSMANN (601) | kW | 45
5.1.22.50 | 605 | OLIEKETEL + SCHOUW (600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655) | kW | 1000
5.1.22.50 | 610 | OLIEKETEL + SCHOUW (600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655) | kW | 1000
5.1.22.50 | 615 | OLIEKETEL + SCHOUW (600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655) | kW | 1000
5.1.22.50 | 620 | OLIEKETEL + SCHOUW (600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655) | kW | 1000
5.1.22.50 | 625 | OLIEKETEL + SCHOUW (600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655) | kW | 1000
5.1.22.50 | 630 | OLIEKETEL + SCHOUW (600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655) | kW | 1000
5.1.22.50 | 635 | OLIEKETEL + SCHOUW (600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655) | kW | 1000
5.1.22.50 | 640 | OLIEKETEL + SCHOUW (600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655) | kW | 1000
5.1.22.50 | 645 | OLIEKETEL + SCHOUW (600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655) | kW | 1000
5.1.22.50 | 650 | OLIEKETEL + SCHOUW (600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655) | kW | 1000
5.1.22.50 | 655 | OLIEKETEL + SCHOUW (600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655) | kW | 1000
5.5.12.13 | 660 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW (660/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672) | kW | 1163
5.1.22.51 | 661 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW DOOR VIESSMANN (661) | kW | 35
5.5.12.13 | 662 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW (660/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672) | kW | 1163
5.5.12.13 | 663 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW (660/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672) | kW | 1163
5.5.12.13 | 664 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW (660/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672) | kW | 1163
5.5.12.13 | 665 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW (660/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672) | kW | 1163
5.5.12.13 | 666 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW (660/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672) | kW | 1163
5.5.12.13 | 667 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW (660/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672) | kW | 1163
5.5.12.13 | 668 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW (660/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672) | kW | 1163
5.5.12.13 | 669 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW (660/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672) | kW | 1163
5.5.12.13 | 670 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW (660/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672) | kW | 1163
5.5.12.13 | 671 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW (660/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672) | kW | 1163
5.5.12.13 | 672 | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW (660/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672) | kW | 1163
5.1.44.02 | 690 | VEGEN VAN KETELBUIZEN PER LOPENDE METER (690) | m1 | 1
5.1.21.66 | 700 | AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755) | kW | 480
5.1.21.66 | 705 | AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755) | kW | 480
5.1.21.66 | 710 | AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755) | kW | 480
5.1.21.66 | 715 | AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755) | kW | 480
5.1.21.66 | 720 | AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755) | kW | 480
5.1.21.66 | 725 | AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755) | kW | 480
5.1.21.66 | 730 | AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755) | kW | 480
5.1.21.66 | 735 | AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755) | kW | 480
5.1.21.66 | 740 | AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755) | kW | 480
5.1.21.66 | 745 | AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755) | kW | 480
5.1.21.66 | 750 | AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755) | kW | 480
5.1.21.66 | 755 | AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755) | kW | 480
5.1.22.55 | 760 | CONDENSERENDE AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771) | kW | 1163
5.1.22.55 | 761 | CONDENSERENDE AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771) | kW | 1163
5.1.22.55 | 762 | CONDENSERENDE AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771) | kW | 1163
5.1.22.55 | 763 | CONDENSERENDE AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771) | kW | 1163
5.1.22.55 | 764 | CONDENSERENDE AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771) | kW | 1163
5.1.22.55 | 765 | CONDENSERENDE AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771) | kW | 1163
5.1.22.55 | 766 | CONDENSERENDE AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771) | kW | 1163
5.1.22.55 | 767 | CONDENSERENDE AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771) | kW | 1163
5.1.22.55 | 768 | CONDENSERENDE AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771) | kW | 1163
5.1.22.55 | 769 | CONDENSERENDE AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771) | kW | 1163
5.1.22.55 | 770 | CONDENSERENDE AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771) | kW | 1163
5.1.22.55 | 771 | CONDENSERENDE AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771) | kW | 1163
5.6.32.02 | 800 | ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (800/805/810/815/820/825/830/835/840) | kW | 480
5.6.32.02 | 805 | ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (800/805/810/815/820/825/830/835/840) | kW | 480
5.6.32.02 | 810 | ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (800/805/810/815/820/825/830/835/840) | kW | 480
5.6.32.02 | 815 | ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (800/805/810/815/820/825/830/835/840) | kW | 480
5.6.32.02 | 820 | ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (800/805/810/815/820/825/830/835/840) | kW | 480
5.6.32.02 | 825 | ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (800/805/810/815/820/825/830/835/840) | kW | 480
5.6.32.02 | 830 | ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (800/805/810/815/820/825/830/835/840) | kW | 480
5.6.32.02 | 835 | ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (800/805/810/815/820/825/830/835/840) | kW | 480
5.6.32.02 | 840 | ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (800/805/810/815/820/825/830/835/840) | kW | 480
5.1.21.10 | 845 | MEC. ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (845/850/855) | kW | 400
5.1.21.10 | 850 | MEC. ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (845/850/855) | kW | 400
5.1.21.10 | 855 | MEC. ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (845/850/855) | kW | 400
5.1.11.10 | 900 | WARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (900/910/920/930/940/950/960/970/980) | kW | 350
5.1.11.10 | 910 | WARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (900/910/920/930/940/950/960/970/980) | kW | 350
5.1.11.10 | 920 | WARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (900/910/920/930/940/950/960/970/980) | kW | 350
5.1.11.10 | 930 | WARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (900/910/920/930/940/950/960/970/980) | kW | 350
5.1.11.10 | 940 | WARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (900/910/920/930/940/950/960/970/980) | kW | 350
5.1.11.10 | 950 | WARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (900/910/920/930/940/950/960/970/980) | kW | 350
5.1.11.10 | 960 | WARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (900/910/920/930/940/950/960/970/980) | kW | 350
5.1.11.10 | 970 | WARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (900/910/920/930/940/950/960/970/980) | kW | 350
5.1.11.10 | 980 | WARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (900/910/920/930/940/950/960/970/980) | kW | 350
5.1.21.88 | 1100 | ATMOS. GASWARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (1100/1110/1120/1130) | kW | 180
5.1.21.88 | 1110 | ATMOS. GASWARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (1100/1110/1120/1130) | kW | 180
5.1.21.88 | 1120 | ATMOS. GASWARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (1100/1110/1120/1130) | kW | 180
5.1.21.88 | 1130 | ATMOS. GASWARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (1100/1110/1120/1130) | kW | 180
5.1.21.89 | 1400 | ATMOS. GASWARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (1400/1410/1420/1430) | kW | 180
5.1.21.89 | 1410 | ATMOS. GASWARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (1400/1410/1420/1430) | kW | 180
5.1.21.89 | 1420 | ATMOS. GASWARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (1400/1410/1420/1430) | kW | 180
5.1.21.89 | 1430 | ATMOS. GASWARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (1400/1410/1420/1430) | kW | 180
5.6.32.13 | 1500 | GAS STRALINGSPANELEN (1500) | kW | 22
6.1.11.16 | 1600 | OLIETANK (1600) | L | 500
5.8.21.11 | 1610 | OLIEMETER (1610) | pcs | 1
5.1.29.10 | 1620 | CONTROLE VAN EEN BOVENGRONDSE TANK (1620) | L | 200
5.1.29.00 | 1630 | CONTROLE VAN EEN ONDERGRONDSE TANK (1630) | L | 200
5.1.29.20 | 1700 | TRANSFERT FUELPOMP (1700) | pcs | 1
5.6.20.00 | 1840 | VEILIGHEIDVENTIEL LD STOOM (1840) | kW | 1000
5.6.21.00 | 1850 | VEILIGHEIDVENTIEL HD STOOM (1850) | kW | 1000
5.5.30.09 | 1890 | VOEDINGSPOMP STOOMKETEL (1890) | kW | 1000
5.3.11.02 | 1900 | WATERBEHANDELING VOOR STOOM (1900) | kW | 1000
5.1.33.07 | 1910 | LD UITRUSTING STOOMKETEL (1910) | kW | 1000
5.1.33.50 | 1930 | STOOMWARMTEWISSELAAR (1930) | kW | 1000
7.4.11.16 | 2000 | KRANEN MET DICHTINGEN (2000) | pcs | 1
5.3.20.01 | 2100 | STAT. EXPANSIEVAT (2100) | L | 25
5.3.20.04 | 2110 | DYNAM. EXPANSIEVAT (2110) | L | 25
5.3.11.00 | 2300 | FILTER VERW. + SAN (2300) | pcs | 1
5.3.20.00 | 2500 | CIRCULATOR (2500) | mm | 25
5.2.16.10 | 2505 | WATERPOMP (2505/2600/2610/2620) | m3/h | 150
5.2.16.10 | 2600 | WATERPOMP (2505/2600/2610/2620) | m3/h | 150
5.2.16.10 | 2610 | WATERPOMP (2505/2600/2610/2620) | m3/h | 150
5.2.16.10 | 2620 | WATERPOMP (2505/2600/2610/2620) | m3/h | 150
7.4.11.26 | 2630 | DIFFERENTIEEL KRAAN (2630) | pcs | 1
6.5.13.80 | 2700 | FOSFAAT INJECTOR (2700) | pcs | 1
7.6.21.90 | 2800 | DISCONNECTIETANK (2800) | pcs | 1
5.6.10.85 | 2810 | BUFFERVAT (2810) | L | 70
7.3.22.70 | 2820 | IJSSTOCKAGE (2820) | pcs | 1
5.6.11.00 | 3000 | RADIATOR (3000) | kW | 250
5.6.12.01 | 3100 | STAT. CONVECTOR (3100) | pcs | 1
5.1.53.01 | 3200 | ELECTR. CONVECTOR (3200) | kW | 500
5.1.53.05 | 3300 | ELECTR. CONVECTOR ACCUMULAT. (3300) | kW | 5
5.1.53.04 | 3400 | GEMAK. VENTILO-CONV. 2 BAT. (3400) | pcs | 1
5.1.53.03 | 3405 | GEMAK. VENTILO-CONV. 1 BAT. (3405) | pcs | 1
5.7.71.40 | 3410 | INGEBOUWD VENTILO-CONV. 2 BAT. (3410) | pcs | 1
5.7.71.41 | 3415 | INGEBOUWD VENTILO-CONV. 1 BAT. (3415) | pcs | 1
5.7.71.97 | 3420 | TOESTEL IN PLAFOND KANALISEERBAAR 2 BATT. (3420) | m3/h | 25000
5.7.71.98 | 3425 | TOESTEL IN PLAFOND KANALISEERBAAR 1 BATT. (3425) | m3/h | 25000
5.7.71.48 | 3450 | VENTILO-CONV. DOOR ONDERAANN. (3450) | pcs | 1
5.7.71.45 | 3500 | EJECTO-CONVECTOR 2 BAT. (3500) | kW | 5
5.7.71.46 | 3505 | EJECTO-CONVECTOR 1 BAT. (3505) | kW | 5
5.7.71.47 | 3550 | EJECTO-CONV. DOOR ONDERAANN. (3550) | pcs | 1
5.7.72.00 | 3560 | LEDIGEN CONDENSFLES (3560) | pcs | 1
5.2.32.30 | 3561 | CONDENSAATPOMP (3561) | mm | 82
5.7.61.11 | 3600 | GEMAK. LUCHTVERHITTER (3600) | kW | 18
5.1.11.90 | 3610 | HOOG LUCHTVERHITTER (3610) | kW | 40
5.7.61.21 | 3620 | WARMELUCHT GORDIJN (3620) | m3/h | 1500
5.7.70.62 | 3700 | LUCHTROOSTER ZONDER FILTER (3700) | pcs | 1
5.7.70.63 | 3710 | LUCHTROOSTER MET FILTER (3710) | pcs | 1
5.7.70.65 | 3750 | LUCHTROOSTER DOOR ONDERAANN. (3750) | pcs | 1
5.5.12.50 | 3800 | ONTSPANNINGDOOS ZONDER BATT. (Luchtregelklep) (3800) | m3/h | 5000
5.5.12.51 | 3810 | ONTSPANNINGDOOS MET BATT. (Luchtregelklep) (3810) | m3/h | 5000
6.1.11.04 | 3820 | ZONE BATTERIJ (3820) | pcs | 1
5.7.71.99 | 3830 | ELECTR. BATTERIJ (3830/3835) | kW | 2
5.7.71.99 | 3835 | ELECTR. BATTERIJ (3830/3835) | kW | 2
5.7.61.01 | 3840 | STAT. KOUD PLAFOND (3840) | pcs | 1
5.7.71.50 | 3850 | DYNAM. KOELBALKEN (3850) | pcs | 1
5.3.52.02 | 4000 | WATERVERZACHTER UURTELLER (4000/4001/4002) | m3/h | 200
5.3.52.02 | 4001 | WATERVERZACHTER UURTELLER (4000/4001/4002) | m3/h | 200
5.3.52.02 | 4002 | WATERVERZACHTER UURTELLER (4000/4001/4002) | m3/h | 200
5.3.52.01 | 4010 | WATERVERZACH. VOLUMETELLER (4010/4011/4012) | m3/h | 200
5.3.52.01 | 4011 | WATERVERZACH. VOLUMETELLER (4010/4011/4012) | m3/h | 200
5.3.52.01 | 4012 | WATERVERZACH. VOLUMETELLER (4010/4011/4012) | m3/h | 200
5.3.52.00 | 4020 | WATERVERZACHTER DUPLEX (4020/4021/4022) | L | 250
5.3.52.00 | 4021 | WATERVERZACHTER DUPLEX (4020/4021/4022) | L | 250
5.3.52.00 | 4022 | WATERVERZACHTER DUPLEX (4020/4021/4022) | L | 250
5.3.51.20 | 4100 | OSMOSEUR (4100) | pcs | 1
5.3.50.40 | 4200 | DOSEERPOMP (4200) | pcs | 1
5.3.14.99 | 4300 | ELECTRISCHE HYDROFOORGROEP (4300) | pcs | 1
5.3.14.11 | 4310 | DIESEL HYDROFOORGROEP (4310) | pcs | 1
5.3.21.99 | 4400 | BOILER (4400) | L | 650
5.3.21.02 | 4405 | ELECTR. BOILER (4405) | l/min | 350
5.3.21.00 | 4410 | INDIVID. ELECTR. BOILER (4410) | L | 8
5.1.21.19 | 4420 | ATMOS. GASBOILER (4420) | L | 350
5.6.01.02 | 4500 | PLATENWARMTEWISSELAAR (SANITAIR) (4500) | pcs | 1
5.1.30.00 | 4510 | BUISWARMTEWISSELAAR (4510) | kW | 50
5.1.30.10 | 4520 | PLATENWARMTEWISSELAAR (VERWARMING) (4520) | kW | 50
5.1.33.51 | 4530 | STOMMWARMTEWISSELAAR (4530) | kW | 600
5.5.30.80 | 4540 | PLATENWARMTEWISSELAAR (KOELING) (4540) | kW | 50
5.2.16.11 | 4600 | HUISHOUDELIJKE DOMPELPOMP (4600) | pcs | 1
5.2.16.12 | 4610 | INDUSTRIELE DOMPELPOMP (4610) | pcs | 1
5.2.26.00 | 4615 | OPVOERPOMP FECALIEN (4615) | pcs | 1
5.2.32.21 | 4620 | WATERZUIVERINGSTATION (LEIDINGEN DOOR Onderaannemer) (4620) | pcs | 1
9.0.82.05 | 4700 | ZWEMBAD (4700) | kW | 450
5.3.51.10 | 4701 | ZANDFILTER (4701) | pcs | 1
5.4.01.11 | 4800 | SCHELLKRAAN (4800) | pcs | 1
5.6.20.02 | 4801 | THERMOSTATISCHE MENGKRAAN (4801) | pcs | 1
5.6.20.05 | 4802 | MEERVOUDIGE MENGKRAAN (4802) | pcs | 1
7.4.11.14 | 4810 | LAVABO (4810) | pcs | 1
7.4.11.00 | 4820 | URINOIR (4820) | pcs | 1
7.4.11.01 | 4830 | URINOIR AUTOMAT. SPOELING (4830) | pcs | 1
7.4.11.05 | 4840 | WC / Toilet (4840) | pcs | 1
7.4.12.05 | 4845 | WC / Toilet MET VERGRUIZER (4845) | pcs | 1
7.4.11.12 | 4850 | UITGIETBAK (4850) | pcs | 1
7.4.11.20 | 4860 | DOUCHE (4860) | pcs | 1
7.4.11.25 | 4861 | GEMEENSCHAPPELIJKE DOUCHE (4861) | pcs | 1
6.5.80.00 | 4862 | VEILIGHEIDSDOUCHE (4862) | pcs | 1
7.4.11.21 | 4870 | LIGBAD (4870) | pcs | 1
7.3.11.91 | 4890 | GOOTSTEEN (4890) | pcs | 1
9.0.52.90 | 4900 | FORFAIT VOOR RIOOLONTSTOPPING (4900) | pcs | 1
5.2.21.10 | 4901 | RIOLLONTSTOPPING (4901/4902/4903) | mm | 250
5.2.21.10 | 4902 | RIOLLONTSTOPPING (4901/4902/4903) | mm | 250
5.2.21.10 | 4903 | RIOLLONTSTOPPING (4901/4902/4903) | mm | 250
5.2.21.00 | 4910 | LEDIGEN SEPTISCHE PUT (4910) | L | 1000
9.0.52.91 | 4911 | FORFAIT VOOR LEDIGEN VAN SEPTISCHE PUT (4911) | pcs | 1
5.2.32.46 | 4912 | KOSTEN VOOR AFVOEREN VAN SEPTISCHE PUT (4912) | pcs | 1
5.4.21.31 | 4920 | LEDIGEN OLIEAFSCHEIDER (4920) | pcs | 1
9.0.52.92 | 4921 | FORFAIT LEDIGEN OLIEAFSCHEIDER (4921) | pcs | 1
5.2.32.47 | 4922 | KOSTEN VOOR AFVOEREN OLIE (4922) | pcs | 1
5.2.32.10 | 4930 | LEDIGEN VETAFSCHEIDER (4930) | pcs | 1
9.0.52.93 | 4931 | FORFAIT LEDIGEN OLIEAFSCHEIDER (4931) | pcs | 1
5.2.32.45 | 4932 | KOSTEN VOOR AFVOEREN VET (4932) | pcs | 1
7.3.22.60 | 4940 | KUISEN VAN WATERKUIP (4940) | pcs | 1
9.0.52.99 | 4950 | STERFPUT (4950) | m3 | 10
5.2.02.03 | 4960 | DAKCREPINE (4960) | pcs | 1
5.2.11.12 | 4970 | VERTICALE AFVOERBUIZEN (4970) | m1 | 10
6.1.51.12 | 5000 | ELECTR. BORD HVAC (5000/5010) | # of Circuits | 20
6.1.51.12 | 5010 | ELECTR. BORD HVAC (5000/5010) | # of Circuits | 20
6.7.14.16 | 5090 | INDIVID. KOELINGSREGELING (5090) | pcs | 1
6.7.14.15 | 5100 | INDIVID. VERWARMINGSREGELING (5100) | pcs | 1
5.6.10.71 | 5110 | GEMOTORIS. KRAAN 3V (5110) | pcs | 1
5.6.10.70 | 5111 | GEMOTORIS. KRAAN 2V (5111) | pcs | 1
6.1.11.10 | 5200 | NOODSTROOMAGGREGAAT (5200) | kVA | 175
6.1.11.10 | 5210 | NOODSTROOMAGGREGAAT (5200) | kVA | 175
6.1.41.46 | 5300 | HS CAB. 3 CELL. + TRANSF. + SCHAK. TIJD. NU (5300) | pcs | 1
6.1.41.47 | 5305 | HS CAB. 3 CELL. + TRANSF. + SCHAK. TIJD. NU (5305) | pcs | 1
6.1.41.48 | 5310 | HS CAB. 3 CELL. + TRANSF. + SCHAK. BUIT. NU (5310) | pcs | 1
6.1.41.43 | 5315 | HS CAB. BIJKOM. CEL TIJD. NU (5315) | pcs | 1
6.1.41.44 | 5320 | HS CAB. BIJKOM. CEL TIJD. NU (5320) | pcs | 1
6.1.41.45 | 5325 | HS CAB. BIJKOM. CEL BUIT. NU (5325) | pcs | 1
6.1.41.37 | 5330 | HS CAB. BIJKOM. TRANSFO TIJD. NU (5330) | pcs | 1
6.1.41.38 | 5335 | HS CAB. BIJKOM. TRANSFO TIJD. NU (5335) | pcs | 1
6.1.41.39 | 5340 | HS CAB. BIJKOM. TRANSFO BUIT. NU (5340) | pcs | 1
6.1.41.40 | 5345 | HS CAB. BIJKOM. SCHAKEL. TIJD. NU (5345) | pcs | 1
6.1.41.41 | 5350 | HS CAB. BIJKOM. SCHAKEL. TIJD. NU (5350) | pcs | 1
6.1.41.42 | 5355 | HS CAB. BIJKOM. SCHAKEL. BUIT. NU (5355) | pcs | 1
6.1.41.35 | 5360 | HS CAB. TEST SCHAKEL. TIJD. NU (5360) | pcs | 1
6.1.41.36 | 5365 | HS CAB. TEST SCHAKEL. BUIT. NU (5365) | pcs | 1
6.1.51.28 | 5370 | ALSB and HOOFDSCKAKEL. TIJD. NU (5370) | pcs | 1
6.1.51.29 | 5375 | ALSB and HOOFDSCHAKEL. TIJD. NU (5375) | pcs | 1
6.1.51.30 | 5380 | ALSB and HOOFDSCHAKEL. BUIT. NU (5380) | pcs | 1
6.1.41.22 | 5390 | THERMOGRAFIE HS and ALSB (5390) | pcs | 1
6.1.61.49 | 5395 | THERMOGRAFIE VERDEELBORD (5395) | pcs | 1
6.2.41.00 | 5400 | STOPCONTACTEN EN SCHAKELAARS (5400) | pcs | 1
6.1.61.47 | 5420 | VERDEELBORD (5420) | pcs | 1
6.1.11.00 | 5440 | NO-BREAK (5440) | kVA | 50
6.1.11.51 | 5450 | BATTERIJEN VOOR NO-BREAK (5450) | pcs | 1
6.3.24.00 | 5500 | NOODVERLICHTING (5500) | pcs | 1
6.3.24.01 | 5501 | NOODVERLICHTING ONDERAANEMERS (5501) | pcs | 1
6.3.41.00 | 5520 | TL 8 (5520) | pcs | 1
6.3.41.01 | 5530 | TL 5 (5530) | pcs | 1
6.3.41.92 | 5540 | GLOEILAMP (5540) | pcs | 1
6.3.41.30 | 5560 | HALOGEEN (5560) | pcs | 1
6.3.44.15 | 5590 | SPOTS (5590) | pcs | 1
6.3.41.90 | 5600 | JODIUMLAMP (5600) | pcs | 1
6.3.41.91 | 5610 | HOGEDRUK NATRIUMLAMP (5610) | pcs | 1
2.7.11.16 | 5650 | BALLAST (5650) | m2 | 500
6.1.71.03 | 5660 | BLIKSEMAFLEIDER (5660) | pcs | 1
5.1.21.99 | 5700 | GASCENTRALE (5700) | pcs | 1
6.5.35.06 | 5701 | Gasdetectie (aardgas CH4) - Dalemans E, F, U.H1, U.H6 (5701) | pcs | 1
6.5.35.05 | 5702 | Gasdetectie (aardgas CH4) - Dalemans OCTOBUS / OCTOPLUS / U.V6 (5702) | pcs | 1
5.1.21.98 | 5720 | CO-CENTRALE (5720) | pcs | 1
6.5.13.35 | 5730 | SPRINKLER (5730) | pcs | 1
6.5.13.21 | 5731 | SPRINKLERKOP (5731) | pcs | 1
6.5.13.22 | 5732 | DIESELPOMP SPRINKLERINSTALLATIE (5732) | pcs | 1
6.5.13.23 | 5733 | ELEKTRISCHE POMP SPRINKLERINSTALLATIE (5733) | pcs | 1
6.5.13.24 | 5734 | JOCKEY POMP SPRINKLERINSTALLATIE (5734) | pcs | 1
6.5.13.34 | 5735 | NETWERK SPRINKLERINSTALLATIE TESTEN VAN DE ALARMEN (5735) | pcs | 1
6.5.13.26 | 5736 | NETWERK SPRINKLERINSTALLATIE (5736) | m1 | 10
6.5.13.10 | 5740 | ARGONBLUSSING (5740) | pcs | 1
6.5.11.01 | 5800 | BRANDCENTRALE NBN S 21-100 (5800) | # of Zones | 8
6.5.11.05 | 5801 | AANTAL BRANDDETECTOREN (5801) | pcs | 1
6.5.11.00 | 5805 | BRANDCENTRALE (5805) | # of Zones | 8
6.5.21.05 | 5810 | KANAALDETECTOR (5810) | pcs | 1
6.5.12.90 | 5820 | MAGNEET VOOR BRANDDEUR (5820) | pcs | 1
5.7.11.10 | 5830 | ROOKKOEPEL (5830) | pcs | 1
6.5.11.19 | 5840 | ALARMCENTRALE (5840) | pcs | 1
6.5.11.15 | 5850 | SIRENE/KLAXON (5850) | pcs | 1
6.5.21.03 | 5860 | DRUKKNOP ALARM/ALERTE (5860) | pcs | 1
6.5.13.30 | 5870 | BRANDHASPEL (5870) | pcs | 1
6.5.13.55 | 5871 | BRANDHASPEL cf. NBN EN 671-3 (5871) | pcs | 1
6.5.12.99 | 5880 | BLUSSER STOOKPLAATS (5880) | pcs | 1
6.5.13.00 | 5890 | DRAAGBARE SCHUIMBLUSSER (5890) | kg | 5
6.5.13.01 | 5891 | DRAAGBARE POEDERBLUSSER (5891) | kg | 5
6.5.13.02 | 5892 | DRAAGBARE CO² BLUSSER (5892) | kg | 5
6.5.13.03 | 5893 | MOBIELE BLUSSER (5893) | kg | 5
6.5.21.00 | 5900 | INBRAAKCENTRALE (5900) | pcs | 1
5.7.71.91 | 6000 | PG 2 BATT. ZONDER BEVOCHTIGER (6000/6010/6020) | m3/h | 30000
5.7.71.91 | 6010 | PG 2 BATT. ZONDER BEVOCHTIGER (6000/6010/6020) | m3/h | 30000
5.7.71.91 | 6020 | PG 2 BATT. ZONDER BEVOCHTIGER (6000/6010/6020) | m3/h | 30000
5.7.71.91 | 6030 | PG 2 BATT. ZONDER BEVOCHTIGER (6000/6010/6020) | m3/h | 30000
5.7.71.90 | 6080 | PG 3 BATT. ZONDER BEVOCHTIGER (6080/6085/6090/6095) | m3/h | 30000
5.7.71.90 | 6085 | PG 3 BATT. ZONDER BEVOCHTIGER (6080/6085/6090/6095) | m3/h | 30000
5.7.71.90 | 6090 | PG 3 BATT. ZONDER BEVOCHTIGER (6080/6085/6090/6095) | m3/h | 30000
5.7.71.90 | 6095 | PG 3 BATT. ZONDER BEVOCHTIGER (6080/6085/6090/6095) | m3/h | 30000
5.7.71.36 | 6100 | PG 3 BATT. MET BEVOCHTIGER (6100/6110/6120/6130) | m3/h | 30000
5.7.71.36 | 6110 | PG 3 BATT. MET BEVOCHTIGER (6100/6110/6120/6130) | m3/h | 30000
5.7.71.36 | 6120 | PG 3 BATT. MET BEVOCHTIGER (6100/6110/6120/6130) | m3/h | 30000
5.7.71.36 | 6130 | PG 3 BATT. MET BEVOCHTIGER (6100/6110/6120/6130) | m3/h | 30000
5.5.12.40 | 6220 | PG DIRECTE ONTSPAN. + 1 BAT. WATER / ELEK. (6220/6225) | m3/h | 10000
5.5.12.40 | 6225 | PG DIRECTE ONTSPAN. + 1 BAT. WATER / ELEK. (6220/6225) | m3/h | 10000
5.7.71.95 | 6230 | PG 1 VERWARMINGSBATT. + LUCHTFILTER F7 (6230/6240/6250/6260) | m3/h | 30000
5.7.71.95 | 6240 | PG 1 VERWARMINGSBATT. + LUCHTFILTER F7 (6230/6240/6250/6260) | m3/h | 30000
5.7.71.95 | 6250 | PG 1 VERWARMINGSBATT. + LUCHTFILTER F7 (6230/6240/6250/6260) | m3/h | 30000
5.7.71.95 | 6260 | PG 1 VERWARMINGSBATT. + LUCHTFILTER F7 (6230/6240/6250/6260) | m3/h | 30000
5.7.71.95 | 6270 | PG 1 VERWARMINGSBATT. + LUCHTFILTER F7 (6230/6240/6250/6260) | m3/h | 30000
5.7.71.96 | 6280 | PG 1 KOUDE BATTERIJ + LUCHTFILTER F7 (6280/6290/6300/6310/6320) | m3/h | 75000
5.7.71.96 | 6290 | PG 1 KOUDE BATTERIJ + LUCHTFILTER F7 (6280/6290/6300/6310/6320) | m3/h | 75000
5.7.71.96 | 6300 | PG 1 KOUDE BATTERIJ + LUCHTFILTER F7 (6280/6290/6300/6310/6320) | m3/h | 75000
5.7.71.96 | 6310 | PG 1 KOUDE BATTERIJ + LUCHTFILTER F7 (6280/6290/6300/6310/6320) | m3/h | 75000
5.7.71.96 | 6320 | PG 1 KOUDE BATTERIJ + LUCHTFILTER F7 (6280/6290/6300/6310/6320) | m3/h | 75000
5.7.70.89 | 6390 | BEVOCHTIGING MET STOOMINJECTIE (6390) | pcs | 1
5.7.70.10 | 6400 | STOOMBEVOCHTIGER (6400/6410/6420) | # of devices | 2
5.7.70.10 | 6410 | STOOMBEVOCHTIGER (6400/6410/6420) | # of devices | 2
5.7.70.10 | 6420 | STOOMBEVOCHTIGER (6400/6410/6420) | # of devices | 2
5.7.70.13 | 6425 | INOX STOOMBEVOCHTIGER + WEERSTANDEN (6425) | L | 10
5.8.11.20 | 6430 | FREKWENTIEREGELAAR (6430) | kW | 1000
5.7.70.40 | 6440 | UV STERILISATOR (6440) | pcs | 1
5.7.70.90 | 6450 | GEMOTORISEERDE BRANDKLEP (6450) | pcs | 1
5.7.70.99 | 6460 | BRANDKLEP MET ZEKERING (6460) | pcs | 1
5.7.71.80 | 6500 | EG ZONDER MENGING (6500/6510/6520) | m3/h | 25000
5.7.71.80 | 6510 | EG ZONDER MENGING (6500/6510/6520) | m3/h | 25000
5.7.71.80 | 6520 | EG ZONDER MENGING (6500/6510/6520) | m3/h | 25000
5.7.71.85 | 6530 | EG MET MENGING (6530/6540/6550/6560/6570) | m3/h | 25000
5.7.71.85 | 6540 | EG MET MENGING (6530/6540/6550/6560/6570) | m3/h | 25000
5.7.71.85 | 6550 | EG MET MENGING (6530/6540/6550/6560/6570) | m3/h | 25000
5.7.71.85 | 6560 | EG MET MENGING (6530/6540/6550/6560/6570) | m3/h | 25000
5.7.71.85 | 6570 | EG MET MENGING (6530/6540/6550/6560/6570) | m3/h | 25000
5.7.71.84 | 6580 | EG MET MENGING EN LUCHTFILTERS (6580/6590/6600/6610) | m3/h | 25000
5.7.71.84 | 6590 | EG MET MENGING EN LUCHTFILTERS (6580/6590/6600/6610) | m3/h | 25000
5.7.71.84 | 6600 | EG MET MENGING EN LUCHTFILTERS (6580/6590/6600/6610) | m3/h | 25000
5.7.71.84 | 6610 | EG MET MENGING EN LUCHTFILTERS (6580/6590/6600/6610) | m3/h | 25000
5.7.71.83 | 6620 | EG MET MENGING EN WARMTERECUPERATIE (6620/6630/6640/6650) | m3/h | 25000
5.7.71.83 | 6630 | EG MET MENGING EN WARMTERECUPERATIE (6620/6630/6640/6650) | m3/h | 25000
5.7.71.83 | 6640 | EG MET MENGING EN WARMTERECUPERATIE (6620/6630/6640/6650) | m3/h | 25000
5.7.71.83 | 6650 | EG MET MENGING EN WARMTERECUPERATIE (6620/6630/6640/6650) | m3/h | 25000
5.7.71.82 | 6660 | EG MET MENGING, WARMTERECUP. EN FILTERS (6660/6670/6680/6690) | m3/h | 25000
5.7.71.82 | 6670 | EG MET MENGING, WARMTERECUP. EN FILTERS (6660/6670/6680/6690) | m3/h | 25000
5.7.71.82 | 6680 | EG MET MENGING, WARMTERECUP. EN FILTERS (6660/6670/6680/6690) | m3/h | 25000
5.7.71.82 | 6690 | EG MET MENGING, WARMTERECUP. EN FILTERS (6660/6670/6680/6690) | m3/h | 25000
5.7.31.01 | 6700 | ONTROKINGSGROEP (6700/6710/6720) | m3/h | 50000
5.7.31.01 | 6710 | ONTROKINGSGROEP (6700/6710/6720) | m3/h | 50000
5.7.31.01 | 6720 | ONTROKINGSGROEP (6700/6710/6720) | m3/h | 50000
5.7.31.10 | 6900 | DAKEXTRACTOR (6900/6910) | m3/h | 10000
5.7.31.10 | 6910 | DAKEXTRACTOR (6900/6910) | m3/h | 10000
5.7.21.10 | 6920 | AXIAAL EXTRACTOR (6920/6930) | m3/h | 10000
5.7.21.10 | 6930 | AXIAAL EXTRACTOR (6920/6930) | m3/h | 10000
5.7.21.17 | 6940 | KANAAL EXTRACTOR (6940) | m3/h | 40
5.7.21.00 | 6950 | RAAM EXTRACTOR (6950) | pcs | 1
5.5.21.84 | 7000 | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 1 (7000) | kW | 35
5.5.21.83 | 7010 | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 2 (7010) | kW | 65
5.5.21.82 | 7020 | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 3 (7020) | kW | 100
5.5.21.81 | 7030 | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 4 (7030) | kW | 155
5.5.21.80 | 7035 | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 6 (7035) | kW | 200
5.5.21.75 | 7040 | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 1 (7040) | kW | 55
5.5.21.74 | 7050 | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 2 (7050) | kW | 175
5.5.21.73 | 7060 | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 3 (7060) | kW | 350
5.5.21.72 | 7070 | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 4 (7070) | kW | 500
5.5.21.71 | 7080 | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 5 (7080) | kW | 750
5.5.21.70 | 7090 | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 6 (7090) | kW | 1000
5.5.21.90 | 7100 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 1X (7100) | kW | 350
5.5.21.88 | 7110 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 2X (7110) | kW | 350
5.5.21.91 | 7120 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 1X (7120) | kW | 750
5.5.21.97 | 7130 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 2X (7130) | kW | 750
5.5.21.92 | 7140 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 1X (7140) | kW | 750
5.5.21.93 | 7150 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 1X (7150) | kW | 1000
5.5.21.87 | 7160 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 3X (7160) | kW | 1000
5.5.21.86 | 7170 | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 4X (7170) | kW | 1500
5.5.21.77 | 7180 | CHILLER MET CENTRIFUGAAL COMPRESSOR (7180) | kW | 1250
5.5.21.21 | 7200 | OPEN WATERCONDENSOR (7200/7210/7220/7230) | kW | 600
5.5.21.21 | 7210 | OPEN WATERCONDENSOR (7200/7210/7220/7230) | kW | 600
5.5.21.21 | 7220 | OPEN WATERCONDENSOR (7200/7210/7220/7230) | kW | 600
5.5.21.21 | 7230 | OPEN WATERCONDENSOR (7200/7210/7220/7230) | kW | 600
5.5.21.20 | 7240 | GESLOTEN WATERCONDENSOR (7240/7250/7260/7270) | kW | 500
5.5.21.20 | 7250 | GESLOTEN WATERCONDENSOR (7240/7250/7260/7270) | kW | 500
5.5.21.20 | 7260 | GESLOTEN WATERCONDENSOR (7240/7250/7260/7270) | kW | 500
5.5.21.20 | 7270 | GESLOTEN WATERCONDENSOR (7240/7250/7260/7270) | kW | 500
5.4.21.13 | 7280 | LUCHT CONDENSOR/ DRY COOLER (7280/7290/7300/7310/732/7330/7340/73500) | kW | 500
5.4.21.13 | 7290 | LUCHT CONDENSOR/ DRY COOLER (7280/7290/7300/7310/732/7330/7340/73500) | kW | 500
5.4.21.13 | 7300 | LUCHT CONDENSOR/ DRY COOLER (7280/7290/7300/7310/732/7330/7340/73500) | kW | 500
5.4.21.13 | 7310 | LUCHT CONDENSOR/ DRY COOLER (7280/7290/7300/7310/732/7330/7340/73500) | kW | 500
5.4.21.13 | 7320 | LUCHT CONDENSOR/ DRY COOLER (7280/7290/7300/7310/732/7330/7340/73500) | kW | 500
5.4.21.13 | 7330 | LUCHT CONDENSOR/ DRY COOLER (7280/7290/7300/7310/732/7330/7340/73500) | kW | 500
5.4.21.13 | 7340 | LUCHT CONDENSOR/ DRY COOLER (7280/7290/7300/7310/732/7330/7340/73500) | kW | 500
5.4.21.13 | 7350 | LUCHT CONDENSOR/ DRY COOLER (7280/7290/7300/7310/732/7330/7340/73500) | kW | 500
5.5.21.11 | 7400 | GESLOTEN KOELTOREN (7400/7410/7420/7430) | kW | 500
5.5.21.11 | 7410 | GESLOTEN KOELTOREN (7400/7410/7420/7430) | kW | 500
5.5.21.11 | 7420 | GESLOTEN KOELTOREN (7400/7410/7420/7430) | kW | 500
5.5.21.11 | 7430 | GESLOTEN KOELTOREN (7400/7410/7420/7430) | kW | 500
5.5.21.10 | 7450 | OPEN KOELTOREN (7450/7460/7470/7480) | kW | 500
5.5.21.10 | 7460 | OPEN KOELTOREN (7450/7460/7470/7480) | kW | 500
5.5.21.10 | 7470 | OPEN KOELTOREN (7450/7460/7470/7480) | kW | 500
5.5.21.10 | 7480 | OPEN KOELTOREN (7450/7460/7470/7480) | kW | 500
5.7.70.94 | 7500 | ROOF-TOP(18-62KW)+VERW.BATT. WATER/ELEK. (7500) | m3/h | 10000
5.7.70.92 | 7510 | ROOF-TOP(65-150KW)+VERW.BATT. WATER/ELEK. (7510) | m3/h | 15000
5.7.70.95 | 7520 | ROOF-TOP(18-62KW)+ INGEB. GASKETEL (7520) | m3/h | 10000
5.7.70.93 | 7530 | ROOF-TOP(65-150KW)+ INGEB. GASKETEL (7530) | m3/h | 15000
5.7.70.91 | 7540 | ROOT-TOP(8-15 KW) OMKEERB.+ELEK. BATT. (7540) | m3/h | 3500
5.4.21.52 | 7600 | KLIMAKAST DIR. ONTSP. ZD COND. ZD BEVOCHT. (7600/7610/7620/7630) | kW | 60
5.4.21.52 | 7610 | KLIMAKAST DIR. ONTSP. ZD COND. ZD BEVOCHT. (7600/7610/7620/7630) | kW | 60
5.4.21.52 | 7620 | KLIMAKAST DIR. ONTSP. ZD COND. ZD BEVOCHT. (7600/7610/7620/7630) | kW | 60
5.4.21.52 | 7630 | KLIMAKAST DIR. ONTSP. ZD COND. ZD BEVOCHT. (7600/7610/7620/7630) | kW | 60
5.4.21.53 | 7650 | KLIMAKAST DIR. ONTSP. ZD COND. MET BEVOCHT. (7650/7660/7670/7680) | kW | 60
5.4.21.53 | 7660 | KLIMAKAST DIR. ONTSP. ZD COND. MET BEVOCHT. (7650/7660/7670/7680) | kW | 60
5.4.21.53 | 7670 | KLIMAKAST DIR. ONTSP. ZD COND. MET BEVOCHT. (7650/7660/7670/7680) | kW | 60
5.4.21.53 | 7680 | KLIMAKAST DIR. ONTSP. ZD COND. MET BEVOCHT. (7650/7660/7670/7680) | kW | 60
5.5.11.00 | 7690 | WINDOW UNIT (7690) | kW | 5
5.5.12.47 | 7700 | SPLIT UNIT GEMAKKELIJK (7700) | kW | 5
5.5.12.39 | 7705 | SPLIT UNIT INGEBOUWD (7705) | kW | 5
5.5.12.46 | 7710 | SPLIT UNIT MET LUCHT KANALEN IN PLAFOND (7710) | kW | 5
5.5.12.49 | 7720 | BUITEN UNIT MULTISPLIT (7720) | kW | 5
5.5.12.62 | 7725 | BINNEN UNIT MULTISPLIT GEMAKKELIJK (7725) | kW | 10
5.5.12.61 | 7730 | BINNEN UNIT MULTISPLIT INGEBOUWD (7730) | kW | 10
5.5.12.63 | 7735 | BIN. UNIT MULTISPL. MET KANALEN IN PLAFOND (7735) | kW | 10
5.5.12.52 | 7740 | BUITEN UNIT VOOR PG MET DIR. ONTSPANNING (7740) | kW | 10
5.5.12.37 | 7750 | VRV BUITEN UNIT (7750) | kW | 5
5.5.12.41 | 7755 | VRV BINNEN UNIT GEMAKKELIJK (7755) | kW | 5
5.5.12.38 | 7760 | VRV BINNEN UNIT INGEBOUWD (7760) | kW | 5
5.5.12.42 | 7765 | VRV BIN. UNIT MET KANALEN IN PLAFOND (7765) | kW | 5
5.4.21.50 | 7770 | KLIMAKAST MET IJSWATER ZONDER BEVOCHT. (7770/7780/7790/7795) | kW | 60
5.4.21.50 | 7780 | KLIMAKAST MET IJSWATER ZONDER BEVOCHT. (7770/7780/7790/7795) | kW | 60
5.4.21.50 | 7790 | KLIMAKAST MET IJSWATER ZONDER BEVOCHT. (7770/7780/7790/7795) | kW | 60
5.4.21.50 | 7795 | KLIMAKAST MET IJSWATER ZONDER BEVOCHT. (7770/7780/7790/7795) | kW | 60
5.4.21.51 | 7800 | KLIMAKAST MET IJSWATER MET BEVOCHT. (7800/7810/7820/7825) | kW | 60
5.4.21.51 | 7810 | KLIMAKAST MET IJSWATER MET BEVOCHT. (7800/7810/7820/7825) | kW | 60
5.4.21.51 | 7820 | KLIMAKAST MET IJSWATER MET BEVOCHT. (7800/7810/7820/7825) | kW | 60
5.4.21.51 | 7825 | KLIMAKAST MET IJSWATER MET BEVOCHT. (7800/7810/7820/7825) | kW | 60
5.5.12.48 | 7830 | MOBIELE AIRCO / ONTVOCHTIGER (7830) | kW | 5
5.5.13.90 | 7840 | INDIVIDUELE WARMTEPOMP OP KRING < 6 KW (7840) | kW | 5
5.5.12.12 | 7845 | SEMIINDUSTR. WARMTEPOMP OP KRING 6<25 KW (7845) | kW | 15
5.5.12.21 | 7850 | INDUSTR. WARMTEPOMP OP KRING 25<50 KW (7850) | kW | 37
5.5.13.56 | 7855 | CENTRALE HUISHOUDELIJKE WARMTEPOMP (7855) | kW | 5
7.3.12.51 | 7900 | POSITIEVE KOELKAMER (7900) | kW | 10
7.3.12.57 | 7905 | NEGATIEVE KOELKAMER (7905) | kW | 15
7.3.12.52 | 7910 | POSITIEVE KOELKAMER (7910) | kW | 22
7.3.12.57 | 7915 | NEGATIEVE KOELKAMER (7905) | kW | 15
7.3.12.00 | 7920 | KEUKEN DAMPKAP (7920) | pcs | 1
6.5.13.92 | 7921 | DAMKAP HORIZONTAAL KANAAL (7921) | pcs | 1
6.5.13.91 | 7922 | DAMKAP VERTICAAL KANAAL (7922) | pcs | 1
5.7.21.90 | 7930 | EXTRACTOR VOOR DAMPKAP (7930/793/7932/7933) | m3/h | 10000
5.7.21.90 | 7931 | EXTRACTOR VOOR DAMPKAP (7930/793/7932/7933) | m3/h | 10000
5.7.21.90 | 7932 | EXTRACTOR VOOR DAMPKAP (7930/793/7932/7933) | m3/h | 10000
5.7.21.90 | 7933 | EXTRACTOR VOOR DAMPKAP (7930/793/7932/7933) | m3/h | 10000
5.7.21.16 | 7940 | EXTRACTOR VOOR DAMPKAP (7940) | pcs | 1
7.3.12.31 | 7950 | HUISHOUDELIJK KOELKAST (7950) | pcs | 1
7.3.12.30 | 7960 | DIEPVRIES (7960) | pcs | 1
7.3.22.33 | 7970 | IJSMACHINE (7970) | pcs | 1
7.3.33.01 | 7980 | WIJNKOELER (7980) | pcs | 1
7.3.11.90 | 7990 | KEUKEN TOESTELLEN (7990) | pcs | 1
5.4.21.01 | 8000 | LUCHTCOMPRESSOR (8000/8010/8020) | L | 525
5.4.21.01 | 8010 | LUCHTCOMPRESSOR (8000/8010/8020) | L | 525
5.4.21.01 | 8020 | LUCHTCOMPRESSOR (8000/8010/8020) | L | 525
5.4.21.12 | 8100 | LUCHTDROGER EN OLIEAFSCHEIDER (8100) | L | 300
5.4.21.12 | 8110 | LUCHTDROGER EN OLIEAFSCHEIDER (8100) | L | 300
3.1.31.40 | 8610 | MANUELE DEUR MET ELEK BEDIENING (8610) | m2 | 2
9.0.65.11 | 8620 | GEMOTORISEERDE BARREEL (8620) | pcs | 1
3.2.31.40 | 8630 | GEMOTORISEERDE DEUR (8630) | m2 | 4
5.7.11.15 | 8650 | AUTOMATISCHE SCHUIFLUIK (8650) | pcs | 1
3.1.32.10 | 8660 | GEMOTORISEERDE SCHUIFDEUR (8660) | m2 | 2
3.2.31.10 | 8670 | GEMOTORISEERDE DRAAIDEUR (8670) | m2 | 2
6.4.11.12 | 8690 | SIGNALISATIE PARKING (8690) | pcs | 1
6.5.22.00 | 8700 | TOEGANGSCONTROLE (8700) | pcs | 1
6.5.22.20 | 8710 | VIDEOFONIE (8710) | pcs | 1
6.5.21.20 | 8720 | CCTV (8720) | pcs | 1
6.5.21.25 | 8725 | BEWAKINGSCAMERA (8725) | pcs | 1
6.5.22.10 | 8730 | PARLOFONIE (8730) | pcs | 1
6.5.12.41 | 8740 | DEUROPENER (8740) | pcs | 1
6.5.22.01 | 8750 | BADGELEZER (8750) | pcs | 1
6.5.22.11 | 8800 | INTERFONIE (8800) | pcs | 1
6.4.24.07 | 8810 | GELUIDINSTALLATIE (8810) | pcs | 1
5.7.71.57 | 9000 | SCHOONMAAK BEURT TECHNIISCHE LOKALEN (9000) | pcs | 1
5.3.20.07 | 9020 | LEIDINGEN HVAC (9020) | m1 | 500
5.5.30.92 | 9025 | TRACING (9025) | m1 | 100
5.3.01.04 | 9030 | ISOLATIE (9030) | m1 | 200
5.3.20.05 | 9040 | SANITAIRE LEIDINGEN (9040) (Sanitary Hot water piping) | m1 | 500
5.7.70.70 | 9050 | KANALEN SCHOONMAKEN OM DE 10 JAREN (9050) Air Ducting | m1 | 1
5.7.11.00 | 9080 | RWA (9080) | m2 | 1
5.2.12.00 | 9090 | LEDIGEN EN REINIGING REGENWATERPUT (9090) | m1 | 10
6.1.61.21 | 9110 | PV installatie (9110) | W | 15000
6.1.61.20 | 9120 | PV panelen (9120) | W | 300
9.0.99.15 | 9410 | BACTERIOLOGISCHE WATERANALYSE (9410) | kW | 450
9.0.99.16 | 9415 | BACTERIOLOGISCHE WATERANALYSE (9415) | kW | 450
9.0.99.21 | 9420 | ANALYSE VERWARMINGS- EN KOELINGSWATER (9420) | kW | 450
9.0.99.17 | 9430 | BACTERIOLOGISCHE LUCHTANALYSE (9430) | kW | 450
9.0.99.01 | 9500 | ZOUT VOOR WATERVERZACHTER (9500) | kW | 450
5.2.32.20 | 9510 | WATERBEHANDELING (9510) | pcs | 1
5.7.70.48 | 9520 | ABSOLUUT FILTERS (9520) | pcs | 1
6.6.11.00 | 9600 | LIFTEN (9600) | # of stops | 2
6.6.31.01 | 9610 | GOEDERENLIFT (9610) | # of stops | 2
6.6.14.01 | 9620 | NACELLE (9620) | pcs | 1
6.6.14.00 | 9630 | HOOGTEWERKER (9630) | Allowed mass (kg) | 150
6.6.21.00 | 9640 | ROLTRAP (9640) | m1 | 5
6.7.24.10 | 9800 | GBS (9800) | pcs | 1
6.7.24.90 | 9860 | ENERGIEBEHEER (9860) | pcs | 1
5.8.21.45 | 9870 | TELLEROPNAME (9870) | pcs | 1
6.7.24.92 | 9991 | BEHEER TELEBEWAKING 8 KANALEN (9991) | pcs | 1
6.7.24.95 | 9992 | BEHEER TELEBEWAKING 16 KANALEN (9992) | pcs | 1
6.7.24.94 | 9993 | BEHEER TELEBEWAKING 24 KANALEN (9993) | pcs | 1
6.7.24.93 | 9994 | BEHEER TELEBEWAKING 32 KANALEN (9994) | pcs | 1
5.7.71.61 | 9995 | PLAATSEN + BEHEER TELEBEW. 8 KANALEN (9995) | pcs | 1
5.7.71.64 | 9996 | PLAATSEN + BEHEER TELEBEW. 16 KANALEN (9996) | pcs | 1
5.7.71.63 | 9997 | PLAATSEN + BEHEER TELEBEW. 24 KANALEN (9997) | pcs | 1
5.7.71.62 | 9998 | PLAATSEN + BEHEER TELEBEW. 32 KANALEN (9998) | pcs | 1
9.9.90.01 | 9130 | ZOUTELEKTROLYSE (9130) | pcs | 1
9.9.90.02 | 9131 | UV DESINFECTIE (9131) | pcs | 1
9.9.90.03 | 9132 | BICARBONATCEL (9132) | pcs | 1
9.9.90.04 | 9133 | MEET-&DOSSEERTOESTEL (9133) | pcs | 1
9.9.90.05 | 9134 | UFRO (9134) | pcs | 1
9.9.90.06 | 9135 | WATERDETECTIE (9135) | pcs | 1
9.9.90.07 | 9140 | NIVEAUDETECTIE (9140) | pcs | 1
9.9.90.08 | 9160 | VUILWATERBUFFER (9160) | pcs | 1
9.9.90.09 | 9170 | BUFFER (9170) | pcs | 1
9.9.90.10 | 9200 | Muziekinstallatie (9200) | pcs | 1
9.9.90.11 | 9201 | Oproepsysteem (9201) | pcs | 1
9.9.90.12 | 9202 | Digitale klok zwembad (9202) | pcs | 1
9.9.90.13 | 9203 | Haardroger (9203) | pcs | 1
9.9.90.14 | 9260 | VLOERANALYSE (9260) | pcs | 1
9.9.90.15 | 9270 | LED SCHERM 40" (9270) | pcs | 1
9.9.90.16 | 9280 | LED SCHERM 2x3m (9280) | pcs | 1
9.9.90.17 | 9290 | DIVERS (9290) | pcs | 1
9.9.90.18 | 9300 | CALIBRATIE MEETTOESTEL (9300) | pcs | 1
5.1.33.05 | 1920 | HD UITRUSTING STOOMKETEL (1920) | kW | 1000
5.7.71.92 | 6060 | PG 2 BATT. MET BEVOCHTIGER (6040/6050/6060/6070) | m3/h | 30000
5.7.71.93 | 6160 | PG 2 BATT. MET AMAZONE BEVOCHTIGER (6140/6150/6160/6170/6180/6190/6200/6210) | m3/h | 30000
5.7.71.94 | 6190 | PG 2 BATT. MET AMAZONE BEVOCHTIGER (6190) | m3/h | 30000
5.1.33.90 | 1820 | OLIESTOOMKETEL + SCHOUW LD (1820) | kW | 600
5.1.33.95 | 1800 | GASSTOOMKETEL + SCHOUW LD (1800) | kW | 600
9.0.99.10 | 9421 | MAANDELIJKSE WATERANALYSE ZWEMBAD (9421) | kW | 450
0.0.00.99 |  | To be filled in later (0) | pcs | 1
2.7.11.16 |  | BALLAST (5650) | m2 | 500
3.1.32.10 |  | GEMOTORISEERDE SCHUIFDEUR (8660) | m2 | 2
3.2.31.10 |  | GEMOTORISEERDE DRAAIDEUR (8670) | m2 | 2
3.2.31.40 |  | GEMOTORISEERDE DEUR (8630) | m2 | 4
5.1.11.10 |  | WARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (900/910/920/930/940/950/960/970/980) | kW | 350
5.1.11.20 |  | GAZCONVECTOR (130) | kW | 10
5.1.12.10 |  | OLIEKACHEL (120) | kW | 10
5.1.13.10 |  | OPENHAARD SCHOUW (100) | pcs | 1
5.1.21.06 |  | GASWANDKETEL (140) | kW | 40
5.1.21.08 |  | GASWANDKETEL met WW (141) | kW | 40
5.1.21.10 |  | MEC. ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (845/850/855) | kW | 400
5.1.21.25 |  | GASBRANDER 1 STAP (400) | kW | 75
5.1.21.26 |  | GASBRANDER 2 STAP. (405/410/415/420/425/430/435/440/445/450) | kW | 1000
5.1.22.05 |  | GASWANDKETEL GECOND (143) | kW | 40
5.1.22.10 |  | OLIEGESTOOKTE WANDKETEL (144) | kW | 40
5.1.22.11 |  | OLIEGESTOOKTE CONDENSERENDE WANDKETEL (145) | kW | 40
5.1.22.15 |  | OLIEBRANDER 2 STAP. (310/315/320/325/330/335/340/345/350/355) | kW | 1000
5.1.22.16 |  | OLIEBRANDER 1 STAP (300) | kW | 60
5.1.22.17 |  | MODUL. OLIEBRANDER (360/365/370) | kW | 2000
5.1.22.18 |  | MODUL. GAS-OLIEBRANDER (530/540/550) | kW | 2000
5.1.22.19 |  | MODUL. GASBRANDER (455/460/465) | kW | 2000
5.1.22.21 |  | GAS-OLIEBRANDER 2 STAP. (500/510/520) | kW | 2000
5.1.22.50 |  | OLIEKETEL + SCHOUW (600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655) | kW | 1000
5.1.29.00 |  | CONTROLE VAN EEN ONDERGRONDSE TANK (1630) | L | 200
5.1.29.10 |  | CONTROLE VAN EEN BOVENGRONDSE TANK (1620) | L | 200
5.1.29.20 |  | TRANSFERT FUELPOMP (1700) | pcs | 1
5.1.30.00 |  | BUISWARMTEWISSELAAR (4510) | kW | 50
5.1.30.10 |  | PLATENWARMTEWISSELAAR (VERWARMING) (4520) | kW | 50
5.1.33.05 |  | HD UITRUSTING STOOMKETEL (1920) | kW | 1000
5.1.33.50 |  | STOOMWARMTEWISSELAAR (1930) | kW | 1000
5.1.53.01 |  | ELECTR. CONVECTOR (3200) | kW | 500
5.1.53.03 |  | GEMAK. VENTILO-CONV. 1 BAT. (3405) | pcs | 1
5.1.53.04 |  | GEMAK. VENTILO-CONV. 2 BAT. (3400) | pcs | 1
5.2.02.03 |  | DAKCREPINE (4960) | pcs | 1
5.2.11.12 |  | VERTICALE AFVOERBUIZEN (4970) | m1 | 10
5.2.12.00 |  | LEDIGEN EN REINIGING REGENWATERPUT (9090) | m1 | 10
5.2.16.10 |  | WATERPOMP (2505/2600/2610/2620) | m3/h | 150
5.2.16.11 |  | HUISHOUDELIJKE DOMPELPOMP (4600) | pcs | 1
5.2.21.00 |  | LEDIGEN SEPTISCHE PUT (4910) | L | 1000
5.2.21.10 |  | RIOLLONTSTOPPING (4901/4902/4903) | mm | 250
5.2.26.00 |  | OPVOERPOMP FECALIEN (4615) | pcs | 1
5.2.32.10 |  | LEDIGEN VETAFSCHEIDER (4930) | pcs | 1
5.2.32.20 |  | WATERBEHANDELING (9510) | pcs | 1
5.2.32.30 |  | CONDENSAATPOMP (3561) | mm | 82
5.3.01.04 |  | ISOLATIE (9030) | m1 | 200
5.3.11.00 |  | FILTER VERW. + SAN (2300) | pcs | 1
5.3.20.00 |  | CIRCULATOR (2500) | mm | 25
5.3.20.01 |  | STAT. EXPANSIEVAT (2100) | L | 25
5.3.20.04 |  | DYNAM. EXPANSIEVAT (2110) | L | 25
5.3.20.05 |  | SANITAIRE LEIDINGEN (9040) (Sanitary Hot water piping) | m1 | 500
5.3.20.07 |  | LEIDINGEN HVAC (9020) | m1 | 500
5.3.21.00 |  | INDIVID. ELECTR. BOILER (4410) | L | 8
5.3.23.10 |  | OLIEKETEL DOOR VIESSMANN (601) | kW | 45
5.3.50.40 |  | DOSEERPOMP (4200) | pcs | 1
5.3.51.10 |  | ZANDFILTER (4701) | pcs | 1
5.3.51.20 |  | OSMOSEUR (4100) | pcs | 1
5.3.52.00 |  | WATERVERZACHTER DUPLEX (4020/4021/4022) | L | 250
5.3.52.01 |  | WATERVERZACH. VOLUMETELLER (4010/4011/4012) | m3/h | 200
5.3.52.02 |  | WATERVERZACHTER UURTELLER (4000/4001/4002) | m3/h | 200
5.4.01.11 |  | SCHELLKRAAN (4800) | pcs | 1
5.4.21.01 |  | LUCHTCOMPRESSOR (8000/8010/8020) | L | 525
5.4.21.12 |  | LUCHTDROGER EN OLIEAFSCHEIDER (8100) | L | 300
5.4.21.13 |  | LUCHT CONDENSOR/ DRY COOLER (7280/7290/7300/7310/732/7330/7340/73500) | kW | 500
5.4.21.31 |  | LEDIGEN OLIEAFSCHEIDER (4920) | pcs | 1
5.4.21.50 |  | KLIMAKAST MET IJSWATER ZONDER BEVOCHT. (7770/7780/7790/7795) | kW | 60
5.4.21.51 |  | KLIMAKAST MET IJSWATER MET BEVOCHT. (7800/7810/7820/7825) | kW | 60
5.4.21.52 |  | KLIMAKAST DIR. ONTSP. ZD COND. ZD BEVOCHT. (7600/7610/7620/7630) | kW | 60
5.4.21.53 |  | KLIMAKAST DIR. ONTSP. ZD COND. MET BEVOCHT. (7650/7660/7670/7680) | kW | 60
5.5.11.00 |  | WINDOW UNIT (7690) | kW | 5
5.5.12.12 |  | SEMIINDUSTR. WARMTEPOMP OP KRING 6<25 KW (7845) | kW | 15
5.5.12.13 |  | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW (660/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672) | kW | 1163
5.5.12.21 |  | INDUSTR. WARMTEPOMP OP KRING 25<50 KW (7850) | kW | 37
5.5.12.37 |  | VRV BUITEN UNIT (7750) | kW | 5
5.5.12.38 |  | VRV BINNEN UNIT INGEBOUWD (7760) | kW | 5
5.5.12.39 |  | SPLIT UNIT INGEBOUWD (7705) | kW | 5
5.5.12.40 |  | PG DIRECTE ONTSPAN. + 1 BAT. WATER / ELEK. (6220/6225) | m3/h | 10000
5.5.12.41 |  | VRV BINNEN UNIT GEMAKKELIJK (7755) | kW | 5
5.5.12.42 |  | VRV BIN. UNIT MET KANALEN IN PLAFOND (7765) | kW | 5
5.5.12.46 |  | SPLIT UNIT MET LUCHT KANALEN IN PLAFOND (7710) | kW | 5
5.5.12.47 |  | SPLIT UNIT GEMAKKELIJK (7700) | kW | 5
5.5.12.48 |  | MOBIELE AIRCO / ONTVOCHTIGER (7830) | kW | 5
5.5.12.49 |  | BUITEN UNIT MULTISPLIT (7720) | kW | 5
5.5.21.10 |  | OPEN KOELTOREN (7450/7460/7470/7480) | kW | 500
5.5.21.11 |  | GESLOTEN KOELTOREN (7400/7410/7420/7430) | kW | 500
5.5.21.20 |  | GESLOTEN WATERCONDENSOR (7240/7250/7260/7270) | kW | 500
5.5.21.21 |  | OPEN WATERCONDENSOR (7200/7210/7220/7230) | kW | 600
5.5.30.09 |  | VOEDINGSPOMP STOOMKETEL (1890) | kW | 1000
5.5.30.80 |  | PLATENWARMTEWISSELAAR (KOELING) (4540) | kW | 50
5.5.30.92 |  | TRACING (9025) | m1 | 100
5.6.10.70 |  | GEMOTORIS. KRAAN 2V (5111) | pcs | 1
5.6.10.71 |  | GEMOTORIS. KRAAN 3V (5110) | pcs | 1
5.6.10.85 |  | BUFFERVAT (2810) | L | 70
5.6.11.00 |  | RADIATOR (3000) | kW | 250
5.6.20.00 |  | VEILIGHEIDVENTIEL LD STOOM (1840) | kW | 1000
5.6.20.02 |  | THERMOSTATISCHE MENGKRAAN (4801) | pcs | 1
5.6.20.05 |  | MEERVOUDIGE MENGKRAAN (4802) | pcs | 1
5.6.21.00 |  | VEILIGHEIDVENTIEL HD STOOM (1850) | kW | 1000
5.6.32.02 |  | ATMOS. GASKETEL + SCHOUW (800/805/810/815/820/825/830/835/840) | kW | 480
5.6.32.13 |  | GAS STRALINGSPANELEN (1500) | kW | 22
5.7.11.00 |  | RWA (9080) | m2 | 1
5.7.11.10 |  | ROOKKOEPEL (5830) | pcs | 1
5.7.21.00 |  | RAAM EXTRACTOR (6950) | pcs | 1
5.7.21.10 |  | AXIAAL EXTRACTOR (6920/6930) | m3/h | 10000
5.7.31.10 |  | DAKEXTRACTOR (6900/6910) | m3/h | 10000
5.7.61.11 |  | GEMAK. LUCHTVERHITTER (3600) | kW | 18
5.7.61.21 |  | WARMELUCHT GORDIJN (3620) | m3/h | 1500
5.7.70.10 |  | STOOMBEVOCHTIGER (6400/6410/6420) | # of devices | 2
5.7.70.40 |  | UV STERILISATOR (6440) | pcs | 1
5.7.70.48 |  | ABSOLUUT FILTERS (9520) | pcs | 1
5.7.70.62 |  | LUCHTROOSTER ZONDER FILTER (3700) | pcs | 1
5.7.70.63 |  | LUCHTROOSTER MET FILTER (3710) | pcs | 1
5.7.70.70 |  | KANALEN SCHOONMAKEN OM DE 10 JAREN (9050) Air Ducting | m1 | 1
5.7.70.90 |  | GEMOTORISEERDE BRANDKLEP (6450) | pcs | 1
5.7.71.36 |  | PG 3 BATT. MET BEVOCHTIGER (6100/6110/6120/6130) | m3/h | 30000
5.8.11.20 |  | FREKWENTIEREGELAAR (6430) | kW | 1000
5.8.21.11 |  | OLIEMETER (1610) | pcs | 1
5.8.21.45 |  | TELLEROPNAME (9870) | pcs | 1
6.1.11.00 |  | NO-BREAK (5440) | kVA | 50
6.1.11.10 |  | NOODSTROOMAGGREGAAT (5200) | kVA | 175
6.1.11.16 |  | OLIETANK (1600) | L | 500
6.1.41.22 |  | THERMOGRAFIE HS and ALSB (5390) | pcs | 1
6.1.61.20 |  | PV panelen (9120) | W | 300
6.1.61.21 |  | PV installatie (9110) | W | 15000
6.1.61.47 |  | VERDEELBORD (5420) | pcs | 1
6.1.61.49 |  | THERMOGRAFIE VERDEELBORD (5395) | pcs | 1
6.1.71.03 |  | BLIKSEMAFLEIDER (5660) | pcs | 1
6.2.41.00 |  | STOPCONTACTEN EN SCHAKELAARS (5400) | pcs | 1
6.3.24.00 |  | NOODVERLICHTING (5500) decentraal | pcs | 1
6.3.41.00 |  | TL 8 (5520) | pcs | 1
6.3.41.01 |  | TL 5 (5530) | pcs | 1
6.3.41.30 |  | HALOGEEN (5560) | pcs | 1
6.3.44.15 |  | SPOTS (5590) | pcs | 1
6.4.11.12 |  | SIGNALISATIE PARKING (8690) | pcs | 1
6.4.24.07 |  | GELUIDINSTALLATIE (8810) | pcs | 1
6.5.11.00 |  | BRANDCENTRALE (5805) | # of Zones | 8
6.5.11.01 |  | BRANDCENTRALE NBN S 21-100 (5800) | # of Zones | 8
6.5.11.05 |  | AANTAL BRANDDETECTOREN (5801) | pcs | 1
6.5.11.15 |  | SIRENE/KLAXON (5850) | pcs | 1
6.5.13.00 |  | DRAAGBARE SCHUIMBLUSSER (5890) | kg | 5
6.5.13.01 |  | DRAAGBARE POEDERBLUSSER (5891) | kg | 5
6.5.13.02 |  | DRAAGBARE CO² BLUSSER (5892) | kg | 5
6.5.13.10 |  | ARGONBLUSSING (5740) | pcs | 1
6.5.13.21 |  | SPRINKLERKOP (5731) | pcs | 1
6.5.13.22 |  | DIESELPOMP SPRINKLERINSTALLATIE (5732) | pcs | 1
6.5.13.23 |  | ELEKTRISCHE POMP SPRINKLERINSTALLATIE (5733) | pcs | 1
6.5.13.24 |  | JOCKEY POMP SPRINKLERINSTALLATIE (5734) | pcs | 1
6.5.13.26 |  | NETWERK SPRINKLERINSTALLATIE (5736) | m1 | 10
6.5.13.30 |  | BRANDHASPEL (5870) | pcs | 1
6.5.13.34 |  | NETWERK SPRINKLERINSTALLATIE TESTEN VAN DE ALARMEN (5735) | pcs | 1
6.5.21.00 |  | INBRAAKCENTRALE (5900) | pcs | 1
6.5.21.03 |  | DRUKKNOP ALARM/ALERTE (5860) | pcs | 1
6.5.21.20 |  | CCTV (8720) | pcs | 1
6.5.22.00 |  | TOEGANGSCONTROLE (8700) | pcs | 1
6.5.22.01 |  | BADGELEZER (8750) | pcs | 1
6.5.22.10 |  | PARLOFONIE (8730) | pcs | 1
6.5.22.20 |  | VIDEOFONIE (8710) | pcs | 1
6.5.80.00 |  | VEILIGHEIDSDOUCHE (4862) | pcs | 1
6.6.11.00 |  | LIFTEN (9600) | # of stops | 2
6.6.14.00 |  | HOOGTEWERKER (9630) | Allowed mass (kg) | 150
6.6.21.00 |  | ROLTRAP (9640) | m1 | 5
6.6.31.01 |  | GOEDERENLIFT (9610) | # of stops | 2
6.7.24.10 |  | GBS (9800) | pcs | 1
7.3.12.00 |  | KEUKEN DAMPKAP (7920) | pcs | 1
7.3.12.30 |  | DIEPVRIES (7960) | pcs | 1
7.3.12.31 |  | HUISHOUDELIJK KOELKAST (7950) | pcs | 1
7.3.22.33 |  | IJSMACHINE (7970) | pcs | 1
7.4.11.00 |  | URINOIR (4820) | pcs | 1
7.4.11.01 |  | URINOIR AUTOMAT. SPOELING (4830) | pcs | 1
7.4.11.05 |  | WC / Toilet (4840) | pcs | 1
7.4.11.12 |  | UITGIETBAK (4850) | pcs | 1
7.4.11.14 |  | LAVABO (4810) | pcs | 1
7.4.11.16 |  | KRANEN MET DICHTINGEN (2000) | pcs | 1
7.4.11.20 |  | DOUCHE (4860) | pcs | 1
7.4.11.21 |  | LIGBAD (4870) | pcs | 1
7.4.11.25 |  | GEMEENSCHAPPELIJKE DOUCHE (4861) | pcs | 1
7.4.11.26 |  | DIFFERENTIEEL KRAAN (2630) | pcs | 1
7.4.12.05 |  | WC / Toilet MET VERGRUIZER (4845) | pcs | 1
9.0.65.11 |  | GEMOTORISEERDE BARREEL (8620) | pcs | 1
9.0.82.05 |  | ZWEMBAD (4700) | m3 | 50
9.0.99.01 |  | ZOUT VOOR WATERVERZACHTER (9500) | kg | 1
7.3.33.01 |  | WIJNKOELER (7980) | pcs | 1
5.7.71.97 |  | TOESTEL IN PLAFOND KANALISEERBAAR 2 BATT. (3420) | m3/h | 25000
5.7.71.98 |  | TOESTEL IN PLAFOND KANALISEERBAAR 1 BATT. (3425) | m3/h | 25000
5.1.33.51 |  | STOMMWARMTEWISSELAAR (4530) | kW | 600
9.0.52.99 |  | STERFPUT (4950) | m3 | 10
5.1.13.11 |  | kachel schouw (110) | pcs | 1
6.7.14.15 |  | INDIVID. VERWARMINGSREGELING (5100) | pcs | 1
6.7.14.16 |  | INDIVID. KOELINGSREGELING (5090) | pcs | 1
7.3.22.70 |  | IJSSTOCKAGE (2820) | pcs | 1
5.7.70.99 |  | BRANDKLEP MET ZEKERING (6460) | pcs | 1
5.7.70.91 |  | ROOT-TOP(8-15 KW) OMKEERB.+ELEK. BATT. (7540) | m3/h | 3500
5.7.70.92 |  | ROOF-TOP(65-150KW)+VERW.BATT. WATER/ELEK. (7510) | m3/h | 15000
5.7.70.93 |  | ROOF-TOP(65-150KW)+ INGEB. GASKETEL (7530) | m3/h | 15000
5.7.70.94 |  | ROOF-TOP(18-62KW)+VERW.BATT. WATER/ELEK. (7500) | m3/h | 10000
5.7.70.95 |  | ROOF-TOP(18-62KW)+ INGEB. GASKETEL (7520) | m3/h | 10000
5.7.71.90 |  | PG 3 BATT. ZONDER BEVOCHTIGER (6080/6085/6090/6095) | m3/h | 30000
5.7.71.91 |  | PG 2 BATT. ZONDER BEVOCHTIGER (6000/6010/6020) | pcs | 1
5.7.71.92 |  | PG 2 BATT. MET BEVOCHTIGER (6040/6050/6060/6070) | m3/h | 30000
5.7.71.93 |  | PG 2 BATT. MET AMAZONE BEVOCHTIGER (6140/6150/6160/6170/6180/6190/6200/6210) | m3/h | 30000
5.7.71.94 |  | PG 2 BATT. MET AMAZONE BEVOCHTIGER (6190) | m3/h | 20000
5.7.71.95 |  | PG 1 VERWARMINGSBATT. + LUCHTFILTER F7 (6230/6240/6250/6260) | m3/h | 30000
5.7.71.96 |  | PG 1 KOUDE BATTERIJ + LUCHTFILTER F7 (6280/6290/6300/6310/6320) | m3/h | 75000
5.5.12.50 |  | ONTSPANNINGDOOS ZONDER BATT. (Luchtregelklep) (3800) | m3/h | 5000
5.5.12.51 |  | ONTSPANNINGDOOS MET BATT. (Luchtregelklep) (3810) | m3/h | 5000
5.1.33.90 |  | OLIESTOOMKETEL + SCHOUW LD (1820) | kW | 450
6.3.24.01 |  | NOODVERLICHTING ONDERAANEMERS (5501) | pcs | 1
3.1.31.40 |  | MANUELE DEUR MET ELEK BEDIENING (8610) | m2 | 2
6.5.12.90 |  | MAGNEET VOOR BRANDDEUR (5820) | pcs | 1
5.7.70.65 |  | LUCHTROOSTER DOOR ONDERAANN. (3750) | pcs | 1
7.3.11.90 |  | KEUKEN TOESTELLEN (7990) | pcs | 1
6.3.41.90 |  | JODIUMLAMP (5600) | pcs | 1
5.7.71.40 |  | INGEBOUWD VENTILO-CONV. 2 BAT. (3410) | pcs | 1
5.7.71.41 |  | INGEBOUWD VENTILO-CONV. 1 BAT. (3415) | pcs | 1
5.5.13.90 |  | INDIVIDUELE WARMTEPOMP OP KRING < 6 KW (7840) | kW | 5
5.1.11.90 |  | HOOG LUCHTVERHITTER (3610) | kW | 40
6.3.41.91 |  | HOGEDRUK NATRIUMLAMP (5610) | pcs | 1
7.3.11.91 |  | GOOTSTEEN (4890) | pcs | 1
6.3.41.92 |  | GLOEILAMP (5540) | pcs | 1
5.1.33.95 |  | GASSTOOMKETEL + SCHOUW LD (1800) | kW | 450
6.5.35.05 |  | Gasdetectie (aardgas CH4) - Dalemans OCTOBUS / OCTOPLUS / U.V6 (5702) | pcs | 1
6.5.35.06 |  | Gasdetectie (aardgas CH4) - Dalemans E, F, U.H1, U.H6 (5701) | pcs | 1
6.5.13.80 |  | FOSFAAT INJECTOR (2700) | pcs | 1
9.0.52.90 |  | FORFAIT VOOR RIOOLONTSTOPPING (4900) | pcs | 1
9.0.52.91 |  | FORFAIT VOOR LEDIGEN VAN SEPTISCHE PUT (4911) | pcs | 1
9.0.52.92 |  | FORFAIT LEDIGEN OLIEAFSCHEIDER (4921) | pcs | 1
5.7.21.90 |  | EXTRACTOR VOOR DAMPKAP (7930/793/7932/7933) | m3/h | 10000
6.7.24.90 |  | ENERGIEBEHEER (9860) | pcs | 1
5.1.53.05 |  | ELECTR. CONVECTOR ACCUMULAT. (3300) | kW | 5
5.7.71.45 |  | EJECTO-CONVECTOR 2 BAT. (3500) | kW | 5
5.7.71.46 |  | EJECTO-CONVECTOR 1 BAT. (3505) | kW | 5
5.7.71.47 |  | EJECTO-CONV. DOOR ONDERAANN. (3550) | pcs | 1
5.7.71.80 |  | EG ZONDER MENGING (6500/6510/6520) | m3/h | 25000
5.7.71.82 |  | EG MET MENGING, WARMTERECUP. EN FILTERS (6660/6670/6680/6690) | m3/h | 25000
5.7.71.83 |  | EG MET MENGING EN WARMTERECUPERATIE (6620/6630/6640/6650) | m3/h | 25000
5.7.71.84 |  | EG MET MENGING EN LUCHTFILTERS (6580/6590/6600/6610) | m3/h | 25000
5.7.71.85 |  | EG MET MENGING (6530/6540/6550/6560/6570) | m3/h | 25000
5.7.71.50 |  | DYNAM. KOELBALKEN (3850) | pcs | 1
7.6.21.90 |  | DISCONNECTIETANK (2800) | pcs | 1
5.3.14.11 |  | DIESEL HYDROFOORGROEP (4310) | pcs | 1
6.5.12.41 |  | DEUROPENER (8740) | pcs | 1
6.5.13.91 |  | DAMKAP VERTICAAL KANAAL (7922) | pcs | 1
6.5.13.92 |  | DAMKAP HORIZONTAAL KANAAL (7921) | pcs | 1
9.0.99.10 |  | MAANDELIJKSE WATERANALYSE ZWEMBAD (9421) | pcs | 1
5.5.21.80 |  | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 6 (7035) | kW | 200
5.5.21.81 |  | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 4 (7030) | kW | 155
5.5.21.82 |  | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 3 (7020) | kW | 100
5.5.21.83 |  | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 2 (7010) | kW | 65
5.5.21.84 |  | CHILLER MET SCROLL COMPRESSOR 1 (7000) | kW | 35
5.5.21.86 |  | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 4X (7170) | kW | 1500
5.5.21.87 |  | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 3X (7160) | kW | 1000
5.5.21.88 |  | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 2X (7110) | kW | 350
5.5.21.90 |  | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 1X (7100) | kW | 350
5.5.21.91 |  | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 1X (7120) | kW | 750
5.5.21.92 |  | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 1X (7140) | kW | 750
5.5.21.93 |  | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 1X (7150) | kW | 1000
5.5.21.70 |  | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 6 (7090) | kW | 1000
5.5.21.71 |  | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 5 (7080) | kW | 750
5.5.21.72 |  | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 4 (7070) | kW | 500
5.5.21.73 |  | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 3 (7060) | kW | 350
5.5.21.74 |  | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 2 (7050) | kW | 175
5.5.21.75 |  | CHILLER MET PISTONCOMPRESSOR 1 (7040) | kW | 55
5.5.21.77 |  | CHILLER MET CENTRIFUGAAL COMPRESSOR (7180) | kW | 1250
5.5.12.52 |  | BUITEN UNIT VOOR PG MET DIR. ONTSPANNING (7740) | kW | 10
6.7.24.92 |  | BEHEER TELEBEWAKING 8 KANALEN (9991) | pcs | 1
6.7.24.93 |  | BEHEER TELEBEWAKING 32 KANALEN (9994) | pcs | 1
6.7.24.94 |  | BEHEER TELEBEWAKING 24 KANALEN (9993) | pcs | 1
6.7.24.95 |  | BEHEER TELEBEWAKING 16 KANALEN (9992) | pcs | 1
9.0.99.15 |  | BACTERIOLOGISCHE WATERANALYSE (9410) | pcs | 1
9.0.99.16 |  | BACTERIOLOGISCHE WATERANALYSE (9415) | pcs | 1
9.0.99.17 |  | BACTERIOLOGISCHE LUCHTANALYSE (9430) | pcs | 1
5.1.21.88 |  | ATMOS. GASWARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (1100/1110/1120/1130) | kW | 180
6.1.11.04 |  | ZONE BATTERIJ (3820) | pcs | 1
5.2.32.21 |  | WATERZUIVERINGSTATION (LEIDINGEN DOOR Onderaannemer) (4620) | pcs | 1
5.3.11.02 |  | WATERBEHANDELING VOOR STOOM (1900) | kW | 1000
5.7.61.01 |  | STAT. KOUD PLAFOND (3840) | pcs | 1
5.6.12.01 |  | STAT. CONVECTOR (3100) | pcs | 1
6.5.13.35 |  | SPRINKLER (5730) | pcs | 1
7.3.12.51 |  | POSITIEVE KOELKAMER (7900) | kW | 10
7.3.12.52 |  | POSITIEVE KOELKAMER (7910) | kW | 22
5.6.01.02 |  | PLATENWARMTEWISSELAAR (SANITAIR) (4500) | pcs | 1
5.7.31.01 |  | ONTROKINGSGROEP (6700/6710/6720) | m3/h | 50000
5.1.22.25 |  | OLIEBRANDER 1 STAP DOOR VIESSMANN (301) | kW | 35
7.3.12.57 |  | NEGATIEVE KOELKAMER (7905) | kW | 15
6.6.14.01 |  | NACELLE (9620) | pcs | 1
6.5.13.03 |  | MOBIELE BLUSSER (5893) | kg | 5
7.3.22.60 |  | KUISEN VAN WATERKUIP (4940) | pcs | 1
6.5.21.05 |  | KANAALDETECTOR (5810) | pcs | 1
5.7.21.17 |  | KANAAL EXTRACTOR (6940) | m3/h | 40
6.5.22.11 |  | INTERFONIE (8800) | pcs | 1
5.7.70.13 |  | INOX STOOMBEVOCHTIGER + WEERSTANDEN (6425) | L | 10
5.2.16.12 |  | INDUSTRIELE DOMPELPOMP (4610) | pcs | 1
5.1.22.09 |  | GESLOTEN WANDKETEL MET WW VOORBEREIDING (171) | kW | 99
5.1.22.77 |  | Ontkalken sww wisselaar (172) | pcs | 1
5.1.21.50 |  | GESLOTEN WANDKETEL < 100 kW (170) | kW | 85
5.3.21.08 |  | GASWATERVERWARMER (150) | l/min | 5
5.3.21.09 |  | GASWATERVERWARMER (160) | l/min | 13
5.1.21.09 |  | GASWANDKETEL DOOR VIESSMANN (142) | kW | 150
5.1.21.99 |  | GASCENTRALE (5700) | pcs | 1
5.7.21.16 |  | EXTRACTOR VOOR DAMPKAP (7940) | pcs | 1
5.3.14.99 |  | ELECTRISCHE HYDROFOORGROEP (4300) | pcs | 1
6.1.51.12 |  | ELECTR. BORD HVAC (5000/5010) | # of Circuits | 20
5.3.21.02 |  | ELECTR. BOILER (4405) | l/min | 350
5.7.71.99 |  | ELECTR. BATTERIJ (3830/3835) | kW | 2
5.1.22.51 |  | CONDENSERENDE OLIEKETEL + SCHOUW DOOR VIESSMANN (661) | kW | 35
5.1.22.55 |  | CONDENSERENDE AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771) | kW | 1163
5.5.21.97 |  | CHILLER MET SCHROEFCOMPRESSOR 2X (7130) | kW | 750
5.5.13.56 |  | CENTRALE HUISHOUDELIJKE WARMTEPOMP (7855) | kW | 5
6.5.13.55 |  | BRANDHASPEL cf. NBN EN 671-3 (5871) | pcs | 1
5.3.21.99 |  | BOILER (4400) | L | 650
6.5.12.99 |  | BLUSSER STOOKPLAATS (5880) | pcs | 1
5.5.12.61 |  | BINNEN UNIT MULTISPLIT INGEBOUWD (7730) | kW | 10
5.5.12.62 |  | BINNEN UNIT MULTISPLIT GEMAKKELIJK (7725) | kW | 10
5.5.12.63 |  | BIN. UNIT MULTISPL. MET KANALEN IN PLAFOND (7735) | kW | 10
6.5.21.25 |  | BEWAKINGSCAMERA (8725) | pcs | 1
5.7.70.89 |  | BEVOCHTIGING MET STOOMINJECTIE (6390) | pcs | 1
5.7.11.15 |  | AUTOMATISCHE SCHUIFLUIK (8650) | pcs | 1
5.1.21.19 |  | ATMOS. GASBOILER (4420) | L | 350
6.1.51.28 |  | ALSB and HOOFDSCKAKEL. TIJD. NU (5370) | pcs | 1
6.5.11.19 |  | ALARMCENTRALE (5840) | pcs | 1
5.1.21.66 |  | AANGEBLAASDE GASKETEL + SCHOUW (700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755) | kW | 480
5.2.32.45 |  | KOSTEN VOOR AFVOEREN VET (4932) | pcs | 1
5.2.32.46 |  | KOSTEN VOOR AFVOEREN VAN SEPTISCHE PUT (4912) | pcs | 1
5.2.32.47 |  | KOSTEN VOOR AFVOEREN OLIE (4922) | pcs | 1
5.1.21.98 |  | CO-CENTRALE (5720) | pcs | 1
5.7.71.48 |  | VENTILO-CONV. DOOR ONDERAANN. (3450) | pcs | 1
5.1.44.02 |  | VEGEN VAN KETELBUIZEN PER LOPENDE METER (690) | m1 | 1
5.7.71.57 |  | SCHOONMAAK BEURT TECHNIISCHE LOKALEN (9000) | pcs | 1
5.7.71.61 |  | PLAATSEN + BEHEER TELEBEW. 8 KANALEN (9995) | pcs | 1
5.7.71.62 |  | PLAATSEN + BEHEER TELEBEW. 32 KANALEN (9998) | pcs | 1
5.7.71.63 |  | PLAATSEN + BEHEER TELEBEW. 24 KANALEN (9997) | pcs | 1
5.7.71.64 |  | PLAATSEN + BEHEER TELEBEW. 16 KANALEN (9996) | pcs | 1
5.7.72.00 |  | LEDIGEN CONDENSFLES (3560) | pcs | 1
6.1.41.35 |  | HS CAB. TEST SCHAKEL. TIJD. NU (5360) | pcs | 1
6.1.41.36 |  | HS CAB. TEST SCHAKEL. BUIT. NU (5365) | pcs | 1
6.1.41.37 |  | HS CAB. BIJKOM. TRANSFO TIJD. NU (5330) | pcs | 1
6.1.41.38 |  | HS CAB. BIJKOM. TRANSFO TIJD. NU (5335) | pcs | 1
6.1.41.39 |  | HS CAB. BIJKOM. TRANSFO BUIT. NU (5340) | pcs | 1
6.1.41.40 |  | HS CAB. BIJKOM. SCHAKEL. TIJD. NU (5345) | pcs | 1
6.1.41.41 |  | HS CAB. BIJKOM. SCHAKEL. TIJD. NU (5350) | pcs | 1
6.1.41.42 |  | HS CAB. BIJKOM. SCHAKEL. BUIT. NU (5355) | pcs | 1
6.1.41.43 |  | HS CAB. BIJKOM. CEL TIJD. NU (5315) | pcs | 1
6.1.41.44 |  | HS CAB. BIJKOM. CEL TIJD. NU (5320) | pcs | 1
6.1.41.45 |  | HS CAB. BIJKOM. CEL BUIT. NU (5325) | pcs | 1
6.1.41.46 |  | HS CAB. 3 CELL. + TRANSF. + SCHAK. TIJD. NU (5300) | pcs | 1
6.1.41.47 |  | HS CAB. 3 CELL. + TRANSF. + SCHAK. TIJD. NU (5305) | pcs | 1
6.1.41.48 |  | HS CAB. 3 CELL. + TRANSF. + SCHAK. BUIT. NU (5310) | pcs | 1
6.1.11.51 |  | BATTERIJEN VOOR NO-BREAK (5450) | pcs | 1
9.0.99.21 |  | ANALYSE VERWARMINGS- EN KOELINGSWATER (9420) | pcs | 1
5.1.33.07 |  | LD UITRUSTING STOOMKETEL (1910) | kW | 1000
9.0.52.93 |  | FORFAIT LEDIGEN OLIEAFSCHEIDER (4931) | pcs | 1
5.1.21.89 |  | ATMOS. GASWARMELUCHTGENERAT. + SCHOUW (1400/1410/1420/1430) | kW | 180
6.1.51.29 |  | ALSB and HOOFDSCHAKEL. TIJD. NU (5375) | pcs | 1
6.1.51.30 |  | ALSB and HOOFDSCHAKEL. BUIT. NU (5380) | pcs | 1
9.9.90.01 |  | ZOUTELEKTROLYSE (9130) | pcs | 1
9.9.90.02 |  | UV DESINFECTIE (9131) | pcs | 1
9.9.90.03 |  | BICARBONATCEL (9132) | pcs | 1
9.9.90.04 |  | MEET-&DOSSEERTOESTEL (9133) | pcs | 1
9.9.90.05 |  | UFRO (9134) | pcs | 1
9.9.90.06 |  | WATERDETECTIE (9135) | pcs | 1
9.9.90.07 |  | NIVEAUDETECTIE (9140) | pcs | 1
9.9.90.08 |  | VUILWATERBUFFER (9160) | pcs | 1
9.9.90.09 |  | BUFFER (9170) | pcs | 1
9.9.90.10 |  | Muziekinstallatie (9200) | pcs | 1
9.9.90.11 |  | Oproepsysteem (9201) | pcs | 1
9.9.90.12 |  | Digitale klok zwembad (9202) | pcs | 1
9.9.90.13 |  | Haardroger (9203) | pcs | 1
9.9.90.14 |  | VLOERANALYSE (9260) | pcs | 1
9.9.90.15 |  | LED SCHERM 40" (9270) | pcs | 1
9.9.90.16 |  | LED SCHERM 2x3m (9280) | pcs | 1
9.9.90.17 |  | DIVERS (9290) | pcs | 1
9.9.90.18 |  | CALIBRATIE MEETTOESTEL (9300) | pcs | 1