## Asset_Inventory
Customer Name | Site | Building | Id | Asset Code | Asset Type | Customer Description | Number | Element Value | Property Code | Technical Size Unit | Construction Year | Actual Condition | Required Condition | Size Percentage | Priority | Criticality (REMEX)
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-1 | 6.1.61.49 | Low voltage departure tension cabinet | Algemene laagspanningsborden - ALSB - XXX - ALSB | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-2 | 6.1.61.47 | Low voltage arrival tension cabinet | Algemene laagspanningsborden - Secundaire verdeelborden - XXX - Elektrisch bord | 4 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-3 | 6.1.61.47 | Low voltage arrival tension cabinet | Algemene laagspanningsborden - Meetmodules - Digitale meetmodules - ALSB | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-4 | 6.1.61.47 | Low voltage arrival tension cabinet | Algemene laagspanningsborden - Meetmodules - Tussentellers - Teller Elektrisch vermogen algemeen | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-5 | 6.1.61.47 | Low voltage arrival tension cabinet | Algemene laagspanningsborden - Meetmodules - Tussentellers - Teller Elektrisch vermogen Warmtepomp verwarming | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-6 | 6.1.61.47 | Low voltage arrival tension cabinet | Algemene laagspanningsborden - Meetmodules - Tussentellers - Teller Elektrisch vermogen Warmtepomp sanitair warm water | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-7 | 6.1.71.01 | Lightning Protection Earthing Network | Algemene laagspanningsborden - Interne bliksem- en overspanningsbeveiliging - Gecombineerde bliksem- en overspanningsafleiders - ALSB | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-8 | 6.1.71.01 | Lightning Protection Earthing Network | Algemene laagspanningsborden - Interne bliksem- en overspanningsbeveiliging - Overspanningsafleiders - type 2 - Elektrisch bord | 4 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-9 | 6.1.71.01 | Lightning Protection Earthing Network | Algemene laagspanningsborden - Interne bliksem- en overspanningsbeveiliging - Overspanningsafleiders - type 3 (fijnbeveiliging eindapparatuur) - Voeding brandcentrale | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-10 | 6.1.71.01 | Lightning Protection Earthing Network | Algemene laagspanningsborden - Interne bliksem- en overspanningsbeveiliging - Overspanningsafleiders - type 3 (fijnbeveiliging eindapparatuur) - Voeding inbraakcentrale | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-11 | 6.1.71.01 | Lightning Protection Earthing Network | Algemene laagspanningsborden - Interne bliksem- en overspanningsbeveiliging - Overspanningsafleiders - type 3 (fijnbeveiliging eindapparatuur) - Voeding dataracks | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-12 | 6.1.21.00 | Earthing Pin | Aardingen & equipotentiaalverbindingen - Aarding - Beschermingsgeleiders - Voor de aarding van het ALSB | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-13 | 6.1.21.00 | Earthing Pin | Aardingen & equipotentiaalverbindingen - Aarding - Beschermingsgeleiders - Voor de aarding van de verdeelborden | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-14 | 6.1.21.00 | Earthing Pin | Aardingen & equipotentiaalverbindingen - Aarding - Beschermingsgeleiders - Aarding van de toestellen | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-15 | 6.1.21.00 | Earthing Pin | Aardingen & equipotentiaalverbindingen - Aarding - Beschermingsgeleiders - Aarding van de kabelgangen | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-16 | 6.1.21.00 | Earthing Pin | Aardingen & equipotentiaalverbindingen - Equipotentiaalverbindingen - XXX - Equipotentiaalverbindingen van de andere uitrustingen | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-17 | 6.1.21.00 | Earthing Pin | Aardingen & equipotentiaalverbindingen - Equipotentiaalverbindingen - XXX - Equipotentiaalverbindingen in vochtige lokalen | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-18 | 6.2.41.00 | Power Outlet /Switch | Bedieningstoestellen - Schakelaars en contactdozen - inbouw - Schakelaars en stopcontacten (geplaatst in muur) - Schakelaars-Drukknop | 57 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-19 | 6.2.41.00 | Power Outlet /Switch | Bedieningstoestellen - Schakelaars en contactdozen - inbouw - Schakelaars en stopcontacten (geplaatst in muur) - Schakelaars-Drukknop voor bediening modulaire dimmer | 45 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-20 | 6.2.41.00 | Power Outlet /Switch | Bedieningstoestellen - Schakelaars en contactdozen - inbouw - Schakelaars en stopcontacten (geplaatst in muur) - Stopcontacten-Enkele contactdoos 2P+A | 171 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-21 | 6.2.41.00 | Power Outlet /Switch | Bedieningstoestellen - Schakelaars en contactdozen - inbouw - Schakelaars en stopcontacten (geplaatst in muur) - Stopcontacten-Dubbele contactdoos 2P+A | 162 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-22 | 6.2.41.00 | Power Outlet /Switch | Bedieningstoestellen - Schakelaars en contactdozen - inbouw - Schakelaars en stopcontacten (geplaatst in muur) - Stopcontacten-Viervoudige contactdoos 2P+A | 4 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-23 | 6.2.41.00 | Power Outlet /Switch | Bedieningstoestellen - Schakelaars en contactdozen - opbouw - Stopcontacten - Stopcontacten-Dubbele contactdoos 2P+A | 6 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-24 | 6.2.41.00 | Power Outlet /Switch | Bedieningstoestellen - Schakelaars en contactdozen - opbouw hermetisch - Schakelaars - Schakelaars-dubbelpolige schakelaar | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-25 | 6.2.41.00 | Power Outlet /Switch | Bedieningstoestellen - Schakelaars en contactdozen - opbouw hermetisch - Stopcontacten - Stopcontacten-Enkele contactdoos 2P+A | 7 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-26 | 6.2.41.00 | Power Outlet /Switch | Bedieningstoestellen - Schakelaars en contactdozen - inbouw hermetisch - Stopcontacten - Stopcontacten-Dubbele contactdoos 2P+A | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-27 | 6.5.21.04 | Presence detector / sensor | Bedieningstoestellen - Bewegings- en aanwezigheidsdetectoren - Aanwezigheidsdetector - Aanwezigheidsdetector voor semi-plafond inbouw met grote detectiezone AFD | 2 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-28 | 6.5.21.04 | Presence detector / sensor | Bedieningstoestellen - Bewegings- en aanwezigheidsdetectoren - Aanwezigheidsdetector - Aanwezigheidsdetector voor plafondopbouw met grote detectiezone AFD | 49 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-29 | 6.5.21.04 | Presence detector / sensor | Bedieningstoestellen - Bewegings- en aanwezigheidsdetectoren - Aanwezigheidsdetector - Aanwezigheidsdetector voor plafondopbouw met grote detectiezone en (dag)lichtregeling / dimfunctie AFDL | 20 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-30 | 6.5.21.04 | Presence detector / sensor | Bedieningstoestellen - Bewegings- en aanwezigheidsdetectoren - Aanwezigheidsdetector - Aanwezigingsdetector voor plafondinbouw met grote detectiezone AAD | 33 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-31 | 6.5.21.04 | Presence detector / sensor | Bedieningstoestellen - Bewegings- en aanwezigheidsdetectoren - Aanwezigheidsdetector - Aanwezigheidsdetector voor plafondopbouw met grote detectiezone AAD | 31 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-32 | 6.5.12.40 | Push button door locking device (wired) | Dimmodules - Dimmodules - XXX - Drukknoppen voor bediening modulaire dimmers | 1 | 1 | Amount | # of devices | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-33 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Toestel type OPrV-01+DaDi+N | 5 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-34 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Toestel type OPrV-01+DaDi | 153 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-35 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Toestel type OPcV-01 | 44 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-36 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Toestel type OPSV-01 | 56 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-37 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Toestel type OWcV-01+N | 6 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-38 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Toestel type OPrV-02 | 23 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-39 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Toestel type PPrV-01+DaDi | 6 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-40 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Toestel type OPrV-01 | 91 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-41 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Toestel type OPrVB-01 | 9 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-42 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Toestel type OWrV-01 | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-43 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Toestel type OPrV-01 +N | 6 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-44 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Toestel type OPSV-01+DaDi | 5 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-45 | 6.3.41.42 | LED-Lamp/spot (E14/E27 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Richtbare spots RPSV-01 + DaDi | 10 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-46 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Opbouw - Toestel type OPcV-01 +N | 2 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-47 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Inbouw - Toestel type IPrV-01+N | 22 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-48 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Inbouw - Toestel type IPrV-01 | 21 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-49 | 6.3.41.47 | LED Lighting strip | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Inbouw - RGB LED Lijnen-Lengte ca.1100mm | 3 | 1 | Length | m1 | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-50 | 6.3.41.47 | LED Lighting strip | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Inbouw - RGB LED Lijnen-Lengte ca. 1800-1900mm | 6 | 2 | Length | m1 | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-51 | 6.3.41.47 | LED Lighting strip | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Inbouw - RGB LED Lijnen-Lengte ca.2700mm-2800mm | 2 | 3 | Length | m1 | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-52 | 6.3.41.47 | LED Lighting strip | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Inbouw - RGB LED Lijnen-Lengte ca.2900mm-3000mm | 2 | 3 | Length | m1 | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-53 | 6.3.41.47 | LED Lighting strip | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Inbouw - RGB LED Lijnen-Lengte ca.3100mm | 2 | 3 | Length | m1 | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-54 | 6.3.41.47 | LED Lighting strip | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Inbouw - RGB LED Lijnen-Lengte ca.5400mm-5500mm | 6 | 5 | Length | m1 | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-55 | 6.3.41.47 | LED Lighting strip | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Inbouw - RGB LED Lijnen-Lengte ca.5500mm-5600mm | 2 | 5 | Length | m1 | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-56 | 6.3.41.47 | LED Lighting strip | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Inbouw - RGB LED Lijnen-Lengte ca.5600mm-5700mm | 3 | 5 | Length | m1 | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-57 | 6.3.41.41 | LED-Tube Lamp (T8 - 230V) | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Inbouw - Toestel type IPrV-01 + DaDi | 2 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-58 | 6.3.24.00 | Decentralised Emergency Lighting | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen voor veiligheidsverlichting - Toestel type NVOPr-01 | 6 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-59 | 6.3.24.00 | Decentralised Emergency Lighting | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen voor veiligheidsverlichting - Toestel type NVOPr-02 | 7 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-60 | 6.3.24.00 | Decentralised Emergency Lighting | Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen - Verlichtingstoestellen voor veiligheidsverlichting - Toestel type NVOWr-01 | 16 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-61 | 6.3.40.00 | Switch | Afschakelen energietoevoer keukentoestellen - Sleutelschakelaar - Sleutelschakelaar voor het afschakelen kitchenette kamer - Werkpost Opvoeders - kitchenette kamer 04 | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-62 | 6.5.12.40 | Push button door locking device (wired) | Sturingen en koppelingen - Sturing - Sturing verlichting - Sturing buitenverlichting | 1 | 1 | Amount | # of devices | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-63 | 6.5.12.40 | Push button door locking device (wired) | Sturingen en koppelingen - Sturing - Sturing verlichting - Bediening RGB LED lijnen | 1 | 1 | Amount | # of devices | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-64 | 6.4.42.00 | Data Connection (UTP, FTP) | Gestructureerde bekabeling - Bekabeling - Horzontale koperbekabeling - F/FTP cat 6A | 100 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-65 | 6.4.52.01 | Wifi Installation - Amplifier | Gestructureerde bekabeling - Wifi-netwerk - Aansluiten van Wi-Fi-antennes - Wifi-antenneen | 20 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-66 | 6.4.52.02 | Wifi Installation - patchpanel | Gestructureerde bekabeling - Wifi-netwerk - Aansluiten van Wi-Fi-antennes - Patchpanelen | 2 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-67 | 6.4.42.05 | Server & Data rack | Datakasten - Datakasten - Staande kast - Staande kast 42 HE 800x1200mm | 2 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-68 | 6.4.42.05 | Server & Data rack | Datakasten - Panelen - Panelen - Koperpatchpanelen | 8 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-69 | 6.4.42.05 | Server & Data rack | Datakasten - Panelen - Panelen - Glasvezelpatchpanelen | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-70 | 6.4.42.05 | Server & Data rack | Datakasten - Panelen - Panelen - Rangeerpanelen | 8 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-71 | 6.5.11.00 | Fire Detection Central | Branddetectie - Brandcentrale - Brandcentrale - XXX | 1 | 8 | Amount | # of Zones | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-72 | 6.5.11.02 | Repetition Board | Branddetectie - Brandcentrale - Herhaalbord - XXX | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-73 | 6.5.11.20 | I/O module Fire Detection system | Branddetectie - Brandcentrale - Inlees enI/O-modules - XXX | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-74 | 6.5.11.05 | Fire Detector | Branddetectie - Brandcentrale - Automatische branddetectoren - De analoge adresseerbare multicriteria detector MC -Type MC geplaatst onder verlaagd plafond | 119 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-75 | 6.5.11.05 | Fire Detector | Branddetectie - Brandcentrale - Automatische branddetectoren - De analoge adresseerbare multicriteria detector MC -Type MC(p) geplaatst boven verlaagd plafond | 27 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-76 | 6.5.11.07 | Fire Notifier | Branddetectie - Adresseerbare drukknoppen - De adresseerbare waarschuwingssleutelschakelaar Dbm - XXX | 25 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-77 | 6.4.12.11 | Intervention Call: Acoustic Alarm | Branddetectie - Visuele en akoestische alarmsignalisatie - De evacuatiesirenes Es - XXX | 21 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-78 | 6.4.12.11 | Intervention Call: Acoustic Alarm | Branddetectie - Visuele en akoestische alarmsignalisatie - De evacuatiesirenes Es met flitlicht - XXX | 12 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-79 | 6.5.12.01 | Magnetic Contact | Branddetectie - Bij brand zelfsluitende (bbzs) deuren - Deurmagneten dm - XXX | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-80 | 6.5.12.40 | Push button door locking device (wired) | Branddetectie - Bij brand zelfsluitende (bbzs) deuren - Drukknoppen bediening deurmagneten ddm - XXX | 1 | 1 | Amount | # of devices | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-81 | 5.7.70.90 | Air Treatment Unit Component - Fire Damper | Branddetectie - Koppeling op vreemde installaties - Brandkleppen en ventilatiegroepen - XXX | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-82 | 5.7.11.10 | Smoke Hatches - Smoke and Heat Extraction System | Branddetectie - Koppeling op vreemde installaties - Bekabeling en Alarmovername van brandkoepels - XXX | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-83 | 6.5.12.40 | Push button door locking device (wired) | Branddetectie - Koppeling op vreemde installaties - Ontgrendeling van elektrisch gesloten gehouden deuren - XXX | 1 | 1 | Amount | # of devices | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-84 | 6.5.12.40 | Push button door locking device (wired) | Branddetectie - Koppeling op vreemde installaties - Liftinstallatie(s) - XXX | 1 | 1 | Amount | # of devices | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-85 | 6.5.12.40 | Push button door locking device (wired) | Branddetectie - Koppeling op vreemde installaties - Koppeling op de bestaande centrale - XXX | 1 | 1 | Amount | # of devices | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-86 | 6.4.24.07 | Complete audio installation | Audio - Muziekdistributie - Centrale apparatuur - en toebehoren | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-87 | 6.4.12.11 | Intervention Call: Acoustic Alarm | Audio - Schoolbelsysteem - Centrale apparatuur - XXX | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-88 | 6.4.24.07 | Complete audio installation | Audio - Schoolbelsysteem - lokale bedieningspanelen - XXX | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-89 | 6.5.22.20 | Videofony | Security - Videofonie - Deurstations - XXX | 6 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-90 | 6.5.22.00 | Access Control - Central Command Unit | Security - Toegangscontrole - Centrale apparatuur - Server | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-91 | 6.5.22.02 | Access Control - Lock | Security - Toegangscontrole - Centrale apparatuur - Deurcontrollers (incl. nodige relaismodules) | 23 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-92 | 6.5.22.01 | Access Control - Badge Reader | Security - Toegangscontrole - Decentrale apparatuur - Badgelezer (binnenopstelling) | 13 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-93 | 6.5.22.01 | Access Control - Badge Reader | Security - Toegangscontrole - Decentrale apparatuur - Badgelezer (buitenopstelling) | 10 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-94 | 6.5.21.00 | Burglar Detection - Central | Security - Inbraakdetectie - Centrale apparatuur - Inbraakcentrale | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-95 | 6.5.21.10 | Burglar Detection - Siren / Flash | Security - Inbraakdetectie - Decentrale apparatuur - Buitensirene met zwaailicht | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-96 | 6.5.21.10 | Burglar Detection - Siren / Flash | Security - Inbraakdetectie - Decentrale apparatuur - Binnensirene | 13 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-97 | 6.7.14.02 | Keyboard | Security - Inbraakdetectie - Decentrale apparatuur - Codeklavier | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-98 | 6.5.11.11 | PIR detector | Security - Inbraakdetectie - Decentrale apparatuur - PIR detector | 2 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-99 | 6.5.21.02 | Burglar Detection - Door/Window Contact | Security - Inbraakdetectie - Decentrale apparatuur - Deurcontact | 19 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-100 | 6.5.21.20 | CCTV-Camera`s | Security - IP-CCTV-installatie - IP-camera - Vaste camera | 24 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-101 | 6.5.21.23 | CCTV-Registration Device (video recording) | Security - IP-CCTV-installatie - Centrale apparatuur - Opnameapparatuur | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-102 | 6.4.52.02 | Wifi Installation - patchpanel | Security - IP-CCTV-installatie - Centrale apparatuur - Patchpanelen | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-103 | 6.5.21.21 | CCTV-Monitor | Security - IP-CCTV-installatie - Centrale apparatuur - Monitor | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-104 | 6.5.21.02 | Burglar Detection - Door/Window Contact | Security - Deurbewaking - Deurcontact - XXX | 13 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-105 | 6.5.21.11 | Security - Agression-alarm - Central | Security - Agressie-alarm - Centrale apparatuur - XXX | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-106 | 6.5.21.12 | Security - Agression-alarm - Hold up button / Panic button | Security - Agressie-alarm - Agressie knop - XXX | 12 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort
Kasterlinden | SAB_Kasterlinden | Internaat | Kasterlinden-107 | 6.7.24.00 | Automatic Control (DDC) Primary | Gebouwbeheersysteem - GBS - GBS - GBS | 1 | 1 | Number | pcs | 2026 | 0 | 9 | 0 | 0 | Comfort