## Asset_Inventory
Customer Name | Site | Building | VMA_Code | Asset Code | Asset Type | Customer Description | Quantity | Element Value | Property Code | Technical Size Unit | Construction Year | Actual Condition | Required Condition | Size Percentage | Priority | Criticality (REMEX) | PV_Default | Build.Mult | Subco Prev | Subco Ins
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-1 | 7.3.12.53 | Koelcel - binnenunit (verdamper) (1925) | Evaporateur | 1 | 1.5 | kW | kW | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-2 | 7.3.22.29 | Koelmeubel - individueel (8095) | Groupe frigorifique à distance | 1 | 1.6 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-3 | 7.3.12.53 | Koelcel - binnenunit (verdamper) (1925) | Evaporateur cubique | 1 | 5.5 | kW | kW | 2025 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-4 | 7.3.22.29 | Koelmeubel - individueel (8095) | Groupe frigorifique à distance | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-5 | 7.3.12.53 | Koelcel - binnenunit (verdamper) (1925) | Evaporateur cubique | 1 | 10 | kW | kW | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-6 | 7.3.22.29 | Koelmeubel - individueel (8095) | Groupe frigorifique à distance | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-7 | 7.2.22.13 | Handwas (8215) | Lave mains monobloc avec dosseret commande électronique | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-8 | 7.3.22.00 | Dampkap - industrieel (7850) | Hotte centrale | 1 | 3500 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-9 | 7.3.22.02 | Dampkap - dakventilator (7865) | Hotte laverie - Extraction | 1 | 1500 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-10 | 7.4.11.20 | Douche (3225) | Robinet mélangeur 1/4 de tour | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-11 | 5.3.23.16 | Warm water - regelkraan (3425) | Robinet commande infrarouge | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-12 | 7.4.11.20 | Douche (3225) | Douchette avec robinet mélangeur 1/4 de tour | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-13 | 7.3.22.21 | Snelle koelkamer (8055) | CF 00 pour CF cuisine CF03 et CF07 local poubelles | 1 | 5 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-14 | 7.3.12.53 | Koelcel - binnenunit (verdamper) (1925) | Evaporateur | 1 | 10 | kW | kW | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-15 | 7.3.22.29 | Koelmeubel - individueel (8095) | Groupe frigorifique à distance | 1 | 2.4 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-16 | 7.3.12.53 | Koelcel - binnenunit (verdamper) (1925) | Evaporateur | 1 | 1.5 | kW | kW | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-17 | 7.3.12.53 | Koelcel - binnenunit (verdamper) (1925) | Evaporateur | 1 | 1 | kW | kW | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-18 | 7.3.12.53 | Koelcel - binnenunit (verdamper) (1925) | Evaporateur | 1 | 5.5 | kW | kW | 2025 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-19 | 7.3.12.53 | Koelcel - binnenunit (verdamper) (1925) | Evaporateur | 1 | 4.4 | kW | kW | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-20 | 7.3.22.29 | Koelmeubel - individueel (8095) | Groupe frigorifique à distance | 1 | 8.3 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-21 | 7.2.22.13 | Handwas (8215) | Lave mains monobloc avec dosseret commande électronique | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-22 | 7.2.22.13 | Handwas (8215) | Lave mains monobloc avec dosseret commande électronique | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-23 | 5.3.23.16 | Warm water - regelkraan (3425) | Robinet mélangeur 1/4 de tour | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-24 | 7.4.11.20 | Douche (3225) | Douchette avec robinet mélangeur 1/4 de tour | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-25 | 5.3.23.16 | Warm water - regelkraan (3425) | Robinet commande infrarouge | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-26 | 7.3.22.00 | Dampkap - industrieel (7850) | Extinction automatique hotte | 1 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-27 | 7.3.22.00 | Dampkap - industrieel (7850) | Hotte à centrale | 1 | 10000 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-28 | 7.3.22.00 | Dampkap - industrieel (7850) | Hotte laverie - Extraction | 1 | 1200 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-29 | 7.4.11.20 | Douche (3225) | Douchette avec robinet mélangeur 1/4 de tour | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-30 | 5.3.23.16 | Warm water - regelkraan (3425) | Robinet commande infrarouge | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-31 | 7.3.22.00 | Dampkap - industrieel (7850) | Hotte à murale avec compensation | 1 | 3000 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-32 | 5.4.21.53 | Klimaatkast met directe expansie + bevochtiger (1535/1540/1545/1550) | Chambre froide positive | 1 | 15 | kW | kW | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-33 | 7.3.12.53 | Koelcel - binnenunit (verdamper) (1925) | Evaporateur cubique CF positive temp | 1 | 10 | kW | kW | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-34 | 7.3.22.27 | Koelmeubel - op centrale (8085) | Centrale frigorifique | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-35 | 7.3.12.53 | Koelcel - binnenunit (verdamper) (1925) | Evaporateur cubique | 1 | 10 | kW | kW | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-36 | 7.3.12.53 | Koelcel - binnenunit (verdamper) (1925) | Evaporateur cubique | 1 | 10 | kW | kW | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-37 | 7.4.11.20 | Douche (3225) | Douchette avec robinet mélangeur 1/4 de tour | 2 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-38 | 7.2.22.13 | Handwas (8215) | Lave mains monobloc avec dosseret commande électronique | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-39 | 7.2.22.44 | Menger (8345) | Robinet mélangeur 1/4 de tour | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-40 | 7.3.22.00 | Dampkap - industrieel (7850) | Hotte à centrale | 1 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-41 | 7.3.22.00 | Dampkap - industrieel (7850) | Hotte laverie | 1 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-42 | 5.4.21.00 | Compressed Air - Piston Compressor | Installation d air comprimé | 1 | 320 | L | L | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-43 | 5.4.21.00 | Compressed Air - Piston Compressor | Installation d air comprimé | 1 | 320 | L | L | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-44 | 5.4.21.00 | Compressed Air - Piston Compressor | Installation d air comprimé pour gonflage des joints d étanchéité des fenêtres coulissantes | 1 | 500 | L | L | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-45 | 5.4.21.00 | Compressed Air - Piston Compressor | Installation d air comprimé pour gonflage des joints d étanchéité des fenêtres coulissantes | 1 | 500 | L | L | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-46 | 5.4.21.00 | Compressed Air - Piston Compressor | Installation d air comprimé pour gonflage des joints d étanchéité des fenêtres guillotine | 1 | 500 | L | L | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-47 | 3.1.21.00 | Closed Windows (Outer double glazing) Aluminium | Fenêtres verticales - 1350 m² | 1 | 1350 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-48 | 3.7.21.01 | Skylight-2 | Lanterneaux de toiture - 1775m² | 1 | 1775 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-49 | 3.7.22.00 | Window opening on 1 side General (double glazing) | Fenêtres à soufflets motorisées | 314 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-50 | 3.7.22.00 | Window opening on 1 side General (double glazing) | Fenêtres planes motorisées | 6 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-51 | 3.7.22.00 | Window opening on 1 side General (double glazing) | Fenêtres fixes à ventelle mobile motorisées | 10 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-52 | 3.1.31.00 | Manual Swing Door Single (General) | Menuiseries battantes non motorisées | 30 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-53 | 6.5.12.00 | Fire door RF30 (Steel) | Menuiseries battantes coupe-feu 90° | 4 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-54 | 3.1.33.00 | Manual Tilt Door Single (General) | Menuiseries guillotine motorisées | 6 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-55 | 3.1.35.00 | Manual Swing Door Double (Outer) General | Menuiseries battantes non motorisées | 57 | 4 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-56 | 3.1.33.21 | Automatic Tilt Door Single (PVC) | Menuiseries battantes motorisées | 8 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-57 | 6.5.12.00 | Fire door RF30 (Steel) | Menuiseries battantes coupe-feu 90° | 7 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-58 | 3.1.33.00 | Manual Tilt Door Single (General) | Menuiseries battantes non motorisées | 13 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-59 | 6.5.12.00 | Fire door RF30 (Steel) | Menuiseries battantes coupe-feu 90° | 2 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-60 | 3.2.33.11 | Automatic Sectional Door Single (Inner) | Menuiseries sectionnelles motorisées | 5 | 5 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-61 | 3.1.33.10 | Manual Sectional Door (Outer) General | Menuiseries coulissantes non motorisées | 16 | 5 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-62 | 3.2.33.11 | Automatic Sectional Door Single (Inner) | Menuiseries coulissantes motorisées | 3 | 5 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-63 | 3.1.31.00 | Manual Swing Door Single (General) | Portes battantes non motorisées | 244 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-64 | 6.5.12.00 | Fire door RF30 (Steel) | Portes battantes coupe-feu 90° | 280 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-65 | 6.5.12.00 | Fire door RF30 (Steel) | Portes battantes coupe-feu 180° | 16 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-66 | 3.1.35.00 | Manual Swing Door Double (Outer) General | Portes battantes doubles non motorisées | 21 | 4 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-67 | 6.5.12.02 | Fire door RF60 (Steel) | Portes battantes doubles coupe-feu | 50 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-68 | 3.1.32.11 | Automatic Sliding Door (Outer) PVC | Portes coulissantes motorisées | 6 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-69 | 3.1.32.00 | Manual Sliding Door (Outer) General | Portes coulissantes non motorisées | 15 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-70 | 6.5.12.02 | Fire door RF60 (Steel) | Portes coulissantes coupe-feu | 7 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-71 | 3.3.33.31 | Automatic Sectional Door (Outer) PVC | Portes sectionnelles motorisées | 5 | 5 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-72 | 6.5.12.02 | Fire door RF60 (Steel) | Portes sectionnelles motorisées coupe-feu | 8 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-73 | 6.5.31.02 | Rolluiken (7315) | Volets grillagés (ou non) motorisés | 27 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-74 | 6.5.12.02 | Fire door RF60 (Steel) | Volets motorisés coupe-feu | 10 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-75 | 3.1.32.13 | Automatic Sliding Door (Outer) Steel | Porte type speed gate/volet rapide motorisé | 1 | 2 | m2 | m2 | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-76 | 5.7.61.10 | Air Treatment Unit Component - Air Heater (Water) | Rail à rideau motorisé | 1 | 5 | kW | kW | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-77 | 5.7.61.10 | Air Treatment Unit Component - Air Heater (Water) | Rail à rideau motorisé | 1 | 5 | kW | kW | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-78 | 7.3.11.06 | Wandkast (7830) | Armoires d archives sur roulettes type Compactus | 20 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-79 | 9.0.99.22 | Analyse verwarmings- en koelingswater (3850) | Analyse chimique de la qualité de l eau de chauffage | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-80 | 5.3.52.07 | Wateranalyse systeem (3650) | Analyse de l eau ECS | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-81 | 9.0.99.22 | Analyse verwarmings- en koelingswater (3850) | Analyse d eau des adoucisseurs | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-82 | 9.0.99.22 | Analyse verwarmings- en koelingswater (3850) | Analyse d eau glacée | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-83 | 9.0.99.15 | Bacteriologische wateranalyse (3800) | Analyse d eau des humidificateur + test legionnella | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-84 | 9.0.99.15 | Bacteriologische wateranalyse (3800) | Analyse d eau glycolée | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-85 | 6.6.11.00 | Elektrische personenlift ISO gecertificeeerd (7700) | Ascenseur M1 | 1 | 6 | # of stops | # of stops | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-86 | 6.6.11.00 | Elektrische personenlift ISO gecertificeeerd (7700) | Ascenseur M2 | 1 | 6 | # of stops | # of stops | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-87 | 6.6.32.00 | Elektrische goederenlift (7725) | Ascenseur - monte-charges | 1 | 8300 | Allowed mass (kg) | Allowed mass (kg) | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-88 | 6.6.11.00 | Elektrische personenlift ISO gecertificeeerd (7700) | Ascenseur N1 | 1 | 6 | # of stops | # of stops | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-89 | 6.6.11.00 | Elektrische personenlift ISO gecertificeeerd (7700) | Ascenseur C1 | 1 | 6 | # of stops | # of stops | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-90 | 6.6.32.00 | Elektrische goederenlift (7725) | Ascenseur - Monte-charges | 1 | 3500 | Allowed mass (kg) | Allowed mass (kg) | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-91 | 6.6.11.00 | Elektrische personenlift ISO gecertificeeerd (7700) | Ascenseur R1 | 1 | 6 | # of stops | # of stops | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-92 | 6.6.11.00 | Elektrische personenlift ISO gecertificeeerd (7700) | Ascenseur R2 | 1 | 6 | # of stops | # of stops | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-93 | 6.6.11.00 | Elektrische personenlift ISO gecertificeeerd (7700) | Ascenseur R3 | 1 | 6 | # of stops | # of stops | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-94 | 6.6.11.00 | Elektrische personenlift ISO gecertificeeerd (7700) | Ascenseur S1 | 1 | 6 | # of stops | # of stops | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-95 | 6.6.11.00 | Elektrische personenlift ISO gecertificeeerd (7700) | Ascenseur S2 | 1 | 6 | # of stops | # of stops | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-96 | 6.6.11.00 | Elektrische personenlift ISO gecertificeeerd (7700) | Ascenseur X1 | 1 | 6 | # of stops | # of stops | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-97 | 6.6.11.00 | Elektrische personenlift ISO gecertificeeerd (7700) | Ascenseur V1 | 1 | 6 | # of stops | # of stops | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-98 | 5.7.11.11 | Rook en warmteafvoer systeem (RWA) (2890) | Système VERD | 13 | 25000 | m3/h | m3/h | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-99 | 5.8.21.00 | Thermical Energy Meter | Compteurs d energies pour eau de chauffage | 10 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-100 | 5.8.21.00 | Thermical Energy Meter | Compteurs d energies pour eau glacée | 16 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-101 | 5.8.21.10 | Gas Meter | Compteurs Gaz | 2 | 10 | m3/h | m3/h | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-102 | 5.8.21.30 | Electricity Meter | Compteurs électriques | 20 | 10 | m3/h | m3/h | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-103 | 5.8.21.00 | Thermical Energy Meter | Compteurs eau froide sanitaire | 32 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-104 | 6.7.14.18 | Automatische regelaar - DDC GBS (8535) | GTC | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0
Fondation_KANAL | FONDATION KANAL | B001 | Fondation_KANAL-105 | 6.7.14.11 | Geheel automatische regelaars (8500) | Télérelevé des compteurs | 1 | 1 | pcs | pcs | 2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Yes | 1 | 0 | 0