## Asset_Inventory
Unique ID | Site | Building | VMA_Code * | Asset Code | Asset Type | Customer Description * | Quantity * | Element Value (actual) | Element Default Value | Technical Size Unit | Construction Year * | Actual Condition | Required Condition | Size Percentage | Priority | Criticality (REMEX) | PV_Default | Build.Mult | Subco Prev | Subco Ins | K-Factor
| ​Genk_BuC_177 | ​Genk |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Daikin binnenunits | 7 |  | 5 | kW | 2005 | [9 empty] | 1
| ​Genk_BuC_177 | ​Genk |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Daikin buitenunits | 7 |  | 5 | kW | 2005 | [9 empty] | 1
| ​Genk_BuC_177 | ​Genk |  | 5.7.31.10 | Dakextractor | Dakextractor | 1 |  | 10000 | m3/h | 2005 | [9 empty] | 1
| ​Genk_BuC_177 | ​Genk |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Roosters | 8 |  | 1 | pcs | 2000 | [9 empty] | 1
| ​Genk_BuC_177 | ​Genk |  | 4.5.11.00 | Lowered Ceiling | Verlaagde plafonds | 4 | 2 | 5 | m2 | 2000 | [9 empty] | 1
| ​Genk_BuC_177 | ​Genk |  | 5.6.12.00 | Convector | Electrische convector | 4 |  | 250 | W | 2000 | [9 empty] | 1
| ​Genk_BuC_177 | ​Genk |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Daikin binnenunits | 7 |  | 5 | kW | 2005 | [9 empty] | 1
| ​Genk_BuC_177 | ​Genk |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Daikin buitenunits | 7 |  | 5 | kW | 2005 | [9 empty] | 1
| ​Genk_BuC_177 | ​Genk |  | 5.7.31.10 | Dakextractor | Dakextractor | 1 |  | 10000 | m3/h | 2005 | [9 empty] | 1
| ​Genk_BuC_177 | ​Genk |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Roosters | 8 |  | 1 | pcs | 2000 | [9 empty] | 1
| ​Genk_BuC_177 | ​Genk |  | 4.5.11.00 | Lowered Ceiling | Verlaagde plafonds | 4 | 2 | 5 | m2 | 2000 | [9 empty] | 1
| ​Genk_BuC_177 | ​Genk |  | 5.6.12.00 | Convector | Electrische convector | 4 |  | 250 | W | 2000 | [9 empty] | 1
| ​Genk_BuC_177 | ​Genk |  | 5.3.20.40 | Warm water - elektrische boiler | Electrische boiler 20l | 1 | 20 | 500 | L | 2000 | [9 empty] | 1
| ​Verviers_AGP_1041 | ​Verviers |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Mitsibishi split binnenunits wandmodel | 1 |  | 5 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Verviers_AGP_1041 | ​Verviers |  | 5.5.12.47 | Split systeem - binnenunit - plafondmodel | Mitsibishi split binnenunit plafondmodel | 1 |  | 5 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Verviers_AGP_1041 | ​Verviers |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Mitsibishi split buitenunits | 2 |  | 5 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Verviers_AGP_1041 | ​Verviers |  | 5.5.12.67 | VRV/VRF - binnenunit - vloermodel | Mitsibishi PEFY airco binnenunit vloermodel | 5 |  | 10 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Verviers_AGP_1041 | ​Verviers |  | 5.5.12.66 | VRV/VRF - buitenunit | Mitsibishi CITY Multi warmtepomp VRF | 1 | 14 | 10 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Verviers_AGP_1041 | ​Verviers |  | 5.7.31.10 | Dakextractor | Dakextractor | 1 |  | 10000 | m3/h | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Verviers_AGP_1041 | ​Verviers |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Roosters | 14 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Verviers_AGP_1041 | ​Verviers |  | 4.5.11.00 | Lowered Ceiling | Verlaagde plafonds | 1 | 60 | 5 | m2 | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Verviers_AGP_1041 | ​Verviers |  | 5.7.70.67 | Bedieningsbord (regeling) Koud | Schakelkast warmtepomp VRF | 1 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Verviers_AGP_1041 | ​Verviers |  | 5.6.12.00 | Convector | Electr. Convector | 1 |  | 250 | W | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Verviers_AGP_1041 | ​Verviers |  | 5.7.71.93 | PG 2 batt. ZONDER amazone bevochtiger | Luchtbehandelingskast VRF | 1 | 10000 | 25000 | m3/h | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Verviers_AGP_1041 | ​Verviers |  | 5.3.20.40 | Warm water - elektrische boiler | Electrische Boiler 10 -20L | 2 | 20 | 500 | L | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Lennox Split binnenunits wandmodel (kant.bgg) | 1 |  | 5 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Lennox split buitenunit1 | 1 |  | 5 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 5.5.30.96 | Koelmachine (ijswater) - watergekoeld | McQuay buiten koelunit (kelder) | 1 |  | 600 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Koeling binnenunit (techniekrumte) | 1 |  | 5 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 5.7.31.10 | Dakextractor | Dakextractor | 1 |  | 10000 | m3/h | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Roosters koelunit | 4 |  | 1 | pcs | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 4.5.11.00 | Lowered Ceiling | Verlaagde plafonds | 1 | 24 | 5 | m2 | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 5.7.70.67 | Bedieningsbord (regeling) Koud | Schakelkast warmtepomp VRF | 1 |  | 1 | pcs | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 5.6.11.00 | Radiator | Radiatoren | 11 |  | 250 | W | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 5.6.12.00 | Convector | Electr. Convector | 1 |  | 250 | W | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 5.1.21.50 | Gasketel - wandmodel (<= 100 kW) | CV ketel Sieger/Buderus | 1 | 30 | 85 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 5.1.13.11 | Schoorsteen (rookgasafvoer) - stookolie of vaste brandstof | CV ketel Sieger/Buderus | 1 |  | 1 | pcs | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 5.1.29.26 | Stookolietank bovengronds - Waals gewest < 3000 L | CV ketel Sieger/Buderus | 1 | 3000 | 2000 | L | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 5.7.71.91 | PG 2 batt. zonder bevochtiger | Pulsiegroep Lemmens | 1 |  | 25000 | m3/h | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Saint-Vith_AGP_1016 | ​Saint-Vith |  | 9.9.90.27 | Thermostatisch mengventiel | Mengkraan kitchenette | 1 |  | 1 | pcs | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Liege - Frere Orban_AGP_1001 | ​Liege - Frere Orban |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Daikin binnenunits wandmodel | 10 |  | 5 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Liege - Frere Orban_AGP_1001 | ​Liege - Frere Orban |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Daikin buitenunits | 12 |  | 5 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Liege - Frere Orban_AGP_1001 | ​Liege - Frere Orban |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Mitsibishi PEFY airco | 1 |  | 5 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Liege - Frere Orban_AGP_1001 | ​Liege - Frere Orban |  | 5.5.12.47 | Split systeem - binnenunit - plafondmodel | Daikin binnenunit plafondmodel | 1 |  | 5 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Liege - Frere Orban_AGP_1001 | ​Liege - Frere Orban |  | 5.7.31.10 | Dakextractor | Dakextractor | 1 |  | 10000 | m3/h | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Liege - Frere Orban_AGP_1001 | ​Liege - Frere Orban |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Roosters | 17 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Liege - Frere Orban_AGP_1001 | ​Liege - Frere Orban |  | 4.5.11.00 | Lowered Ceiling | Verlaagde plafonds | 1 | 20 | 5 | m2 | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Liege - Frere Orban_AGP_1001 | ​Liege - Frere Orban |  | 5.6.11.00 | Radiator | Radiatoren | 9 |  | 250 | W | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Liege - Frere Orban_AGP_1001 | ​Liege - Frere Orban |  | 5.1.21.50 | Gasketel - wandmodel (<= 100 kW) | CV ketel Viessman kelder | 1 | 80 | 85 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Liege - Frere Orban_AGP_1001 | ​Liege - Frere Orban |  | 5.7.71.91 | PG 2 batt. zonder bevochtiger | Pulsiegroep Lemmens | 1 | 1200 | 25000 | m3/h | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Liege - Frere Orban_AGP_1001 | ​Liege - Frere Orban |  | 9.9.90.27 | Thermostatisch mengventiel | Mengkraan kitenchenette | 1 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Hasselt_AGP_180 | ​Hasselt |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Daikin binnenunits | 7 |  | 5 | kW | 2014 | [9 empty] | 1
| ​Hasselt_AGP_180 | ​Hasselt |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Daikin buitenunits | 7 |  | 5 | kW | 2014 | [9 empty] | 1
| ​Hasselt_AGP_180 | ​Hasselt |  | 5.7.31.10 | Dakextractor | Dakextractor | 1 |  | 10000 | m3/h | 2000 | [9 empty] | 1
| ​Hasselt_AGP_180 | ​Hasselt |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Roosters | 25 |  | 1 | pcs | 2000 | [9 empty] | 1
| ​Hasselt_AGP_180 | ​Hasselt |  | 5.1.21.50 | Gasketel - wandmodel (<= 100 kW) | Viessman CV ketel | 1 |  | 85 | kW | 2014 | [9 empty] | 1
| ​Hasselt_AGP_180 | ​Hasselt |  | 5.6.11.00 | Radiator | Radiatoren | 7 |  | 250 | W | 2000 | [9 empty] | 1
| ​Hasselt_AGP_180 | ​Hasselt |  | 5.6.12.00 | Convector | Radiator/convector | 5 |  | 250 | W | 2000 | [9 empty] | 1
| ​Hasselt_AGP_180 | ​Hasselt |  | 4.5.11.00 | Lowered Ceiling | Verlaagde plafonds | 1 | 360 | 5 | m2 | 2014 | [9 empty] | 1
| ​Huy_AGP_1081 | ​Huy |  | 5.5.12.41 | Split systeem - binnenunit - vloermodel | Daikin binnenunits wandmodel | 3 |  | 5 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Huy_AGP_1081 | ​Huy |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Daikin Multisplit buitenunits (3m hoog P-plaats) | 3 |  | 5 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Huy_AGP_1081 | ​Huy |  | 5.5.12.49 | Multisplit - buitenunit | Daikin Multisplit buitenunits (3m hoog P-plaats) | 2 |  | 5 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Huy_AGP_1081 | ​Huy |  | 5.5.12.65 | Multisplit - binnenunit - plafondmodel | Daikin binnenunit plafondmodel | 5 |  | 10 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Huy_AGP_1081 | ​Huy |  | 5.7.31.10 | Dakextractor | Dakextractor | 1 |  | 10000 | m3/h | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Huy_AGP_1081 | ​Huy |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Roosters | 8 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Huy_AGP_1081 | ​Huy |  | 4.5.11.00 | Lowered Ceiling | Verlaagde plafonds | 1 | 50 | 5 | m2 | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Huy_AGP_1081 | ​Huy |  | 5.6.11.00 | Radiator | Radiatoren | 5 |  | 250 | W | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Huy_AGP_1081 | ​Huy |  | 5.1.21.50 | Gasketel - wandmodel (<= 100 kW) | GASKETEL (NIET KUNNEN VINDEN!!!!) | 1 | 80 | 85 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Huy_AGP_1081 | ​Huy |  | 9.9.90.27 | Thermostatisch mengventiel | Mengkraan kitenchenette | 1 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Huy_AGP_1081 | ​Huy |  | 5.3.20.40 | Warm water - elektrische boiler | Electrische boiler Kitchenette | 1 | 20 | 500 | L | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Namur_AGP_1082 | ​Namur |  | 5.5.12.68 | VRV/VRF - binnenunit - wandmodel | Daikin binnenunits wandmodel | 4 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Namur_AGP_1082 | ​Namur |  | 5.5.12.66 | VRV/VRF - buitenunit | Daikin Multisplit buitenunits (VRV-inverter Parking) | 2 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Namur_AGP_1082 | ​Namur |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Daikin binnenunit plafondmodel | 6 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Namur_AGP_1082 | ​Namur |  | 5.7.31.10 | Dakextractor | Dakextractor | 1 |  | 10000 | m3/h | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Namur_AGP_1082 | ​Namur |  | 5.7.71.95 | PG 1 verwarmingsbatt. + filter | Zehnder ventilatiekast1 | 1 |  | 25000 | m3/h | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Namur_AGP_1082 | ​Namur |  | 5.7.71.83 | EG met menging en warmterecuperatie | Zehnder ventilatiekast2 | 1 |  | 25000 | m3/h | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Namur_AGP_1082 | ​Namur |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Roosters | 9 |  | 1 | pcs | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Namur_AGP_1082 | ​Namur |  | 4.5.11.00 | Lowered Ceiling | Verlaagde plafonds | 1 | 52 | 5 | m2 | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Namur_AGP_1082 | ​Namur |  | 5.6.11.00 | Radiator | Radiatoren | 12 |  | 250 | W | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Namur_AGP_1082 | ​Namur |  | 5.6.13.05 | Vloerverwarming | Vloerverwarming headers | 2 |  | 250 | W | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Namur_AGP_1082 | ​Namur |  | 9.9.90.27 | Thermostatisch mengventiel | Mengkraan kitenchenette | 1 |  | 1 | pcs | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Namur_AGP_1082 | ​Namur |  | 5.3.20.40 | Warm water - elektrische boiler | Electrische boiler Kitchenette | 1 | 20 | 500 | L | 2016 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.5.12.66 | VRV/VRF - buitenunit | VRV RXYQ16P7W18A | 1 |  | 10 | kW | 2007 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Split Server/ATM lokaal RXP50L2V1B | 1 |  | 5 | kW | 2018 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Split self | 1 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.7.70.67 | Bedieningsbord (regeling) Koud | Muurbediening Daikin | 8 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Cassette binnenunit spreekruimte 1-4 | 4 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Cassette binnenunit wachtruimte | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Cassette open space | 2 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Kanaliseerbaar binnenunit vergaderzaal | 2 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Kanaliseerbaar binnenunit publieke ruimte | 2 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.5.12.63 | Multisplit - binnenunit - met kanalen in plafond | Kanaliseerbaar binnenunit SELF | 2 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.5.12.62 | Multisplit - binnenunit - wandmodel | Wandmodel Server/ATM lokaal | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.6.11.00 | Radiator | Radiator | 1 |  | 250 | W | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.6.11.00 | Radiator | Radiator | 1 |  | 250 | W | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.7.71.73 | Ventilatie Type D - mechanische toevoer, mechanische afvoer | VAM Ventilatie met heat recovery | 1 |  | 10000 | m3/h | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.7.70.36 | Naverwarming - elektrische batterij (Component) | Naverwarmingsbatterij elektrisch ATC CVA | 1 |  | 25000 | m3/h | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Vervelrooster pulsie gang naar WC | 2 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtrooster pulsie | 4 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtrooster pulsie | 2 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtrooster pulsie | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtrooster pulsie | 2 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtrooster pulsie ( inline ) | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtrooster pulsie ( inline ) | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Afzuigrooster WC's | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Afzuigrooster WC's | 2 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Antwerpen_AGP_1109 | Antwerpen |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Afzuigrooster kitchenette | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Ath_BuC_1144 | Ath |  | 5.1.13.13 | Kachel - gas | Gasgestookte kachel | 1 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Ath_BuC_1144 | Ath |  | 5.1.13.13 | Kachel - gas | Gasgestookte kachel | 1 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Ath_BuC_1144 | Ath |  | 5.6.12.00 | Convector | Elektrische verwarmingsconvector - wandmodel | 1 |  | 250 | W | 2010 | [9 empty] | 1
| Ath_BuC_1144 | Ath |  | 5.6.12.00 | Convector | Elektrische verwarmingsconvector - wandmodel | 1 |  | 250 | W | 2010 | [9 empty] | 1
| Ath_BuC_1144 | Ath |  | 5.3.20.40 | Warm water - elektrische boiler | Directe waterverwarmer | 1 |  | 500 | L | 2010 | [9 empty] | 1
| Ath_BuC_1144 | Ath |  | 7.3.22.31 | Koelkast | Koelkast | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.1.21.56 | Gasketel - vloermodel (<= 100 kW) | Verwarmingsketel | 1 |  | 85 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.3.20.01 | Water - expansie - statisch vat | Expantievat | 1 |  | 25 | L | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.3.20.30 | Water - circulator | Pomp ketel | 1 |  | 100 | m3/h | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Split buitenunit | 1 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Split buitenunit | 1 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.5.12.47 | Split systeem - binnenunit - plafondmodel | Split binnenunit cassettemodel | 1 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Split binnenunit | 2 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.6.11.00 | Radiator | Radiator | 1 |  | 250 | W | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.6.11.00 | Radiator | Radiator | 5 |  | 250 | W | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.6.11.00 | Radiator | Radiator | 1 |  | 250 | W | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.6.11.00 | Radiator | Radiator | 2 |  | 250 | W | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.6.11.00 | Radiator | Radiator | 2 |  | 250 | W | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.6.11.00 | Radiator | Radiator | 6 |  | 250 | W | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 7.3.22.31 | Koelkast | Koelkast | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Enghien_AGP_1051 | ​Enghien |  | 5.3.20.40 | Warm water - elektrische boiler | Close-up boiler | 1 | 20 | 500 | L | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.5.12.66 | VRV/VRF - buitenunit | Buitenunit VRV (R410a) | 1 |  | 10 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Buitenunit split RKS25CVMB9 (R410a) | 1 |  | 5 | kW | 2004 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Binnenunit wandmodel | 1 |  | 5 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Binnenunit wandmodel | 1 |  | 5 | kW | 2004 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.5.12.47 | Split systeem - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit plafondonderbouw | 1 |  | 5 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.5.12.47 | Split systeem - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit plafondonderbouw | 1 |  | 5 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.5.12.47 | Split systeem - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit plafondonderbouw | 1 |  | 5 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.5.12.47 | Split systeem - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit plafondonderbouw | 1 |  | 5 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.5.12.47 | Split systeem - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit plafondonderbouw | 1 |  | 5 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.5.12.47 | Split systeem - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit plafondonderbouw | 3 |  | 5 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 100 | 2 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster rond diam 250 | 1 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 250 | 1 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster rond diam 250 | 1 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 250 | 1 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster rond diam 250 | 1 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 250 | 1 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster rond diam 250 | 1 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 250 | 1 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 100 | 1 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 100 | 1 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.7.31.10 | Dakextractor | Extractieventilator | 1 |  | 10000 | m3/h | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.7.31.10 | Dakextractor | Extractieventilator | 1 |  | 10000 | m3/h | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 5.8.11.20 | Frequentieregelaar LBK | Snelheidsregelaar | 2 |  | 1000 | kW | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Gent_AGP_1113 | ​Gent |  | 7.3.22.31 | Koelkast | Koelkast | 1 |  | 1 | pcs | 2006 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.1.21.50 | Gasketel - wandmodel (> 100 kW) | Condenserende gaswandketel | 1 |  | 500 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 6.7.14.17 | Bedieningspaneel - regeling | Klokthermostaat | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.3.23.11 | Warm water - buffervat | Expansievat | 1 |  | 150 | L | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.5.12.66 | VRV/VRF - buitenunit | Buitenunit VRF | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.6.13.05 | Vloerverwarming | Vloerverwarming | 1 |  | 250 | W | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRF kanaaltoestel | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRF kanaaltoestel | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRF kanaaltoestel | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRF kanaaltoestel | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRF kanaaltoestel | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRF kanaaltoestel | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRF kanaaltoestel | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster wervel 600x600 | 2 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster wervel 600x600 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster wervel 600x600 | 2 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster wervel 600x600 | 2 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster wervel 600x600 | 2 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster wervel 600x600 | 2 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster geperforeerd 600x600 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster wervel 600x600 | 2 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster geperforeerd 600x600 | 2 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.71.92 | PG 2 batt. met bevochtiger | Luchtgroep | 1 |  | 25000 | m3/h | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.7.70.68 | Bedieningsbord (regeling) Vent | Regelmodule | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 7.3.22.31 | Koelkast | Koelkast inbouw | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Brugge - Loppem_AGP_1114 | ​Brugge - Loppem |  | 5.3.20.40 | Warm water - elektrische boiler | Onderzetboiler | 1 | 20 | 500 | L | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.13.56 | Warmtepomp - buitenunit | Warmtepomp lucht/water (buitenunit) | 2 |  | 5 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.3.23.11 | Warm water - buffervat | Expansievat statisch | 1 |  | 150 | L | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.3.23.11 | Warm water - buffervat | Expansievat statisch | 1 |  | 150 | L | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.12.51 | Kleppen - regelklep | Zoneventiel | 2 |  | 5000 | m3/h | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.12.66 | VRV/VRF - buitenunit | Buitenunit VRF | 1 |  | 10 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 6.7.14.17 | Bedieningspaneel - regeling | Ruimtethermostaat | 11 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 9.9.90.27 | Thermostatisch mengventiel | Thermostaat vloerverwarming | 2 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.5.12.68 | VRV/VRF - binnenunit - wandmodel | Binnenunit VRF wandmodel | 1 |  | 10 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster plafond type nozzle 600x600 | 5 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster plafond type raster 600x600 | 4 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Wervelrooster plafond rond diam 200 | 2 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster plafond rond diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster plafond rond diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster rechthoek | 1 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster plafond type nozzle 600x600 | 3 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster plafond type raster 600x600 | 2 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster plafond type nozzle 600x600 | 8 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster plafond type raster 600x600 | 4 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Pulsierooster plafond type nozzle 600x600 | 2 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster plafond type raster 600x600 | 1 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.71.92 | PG 2 batt. met bevochtiger | Luchtgroep | 1 |  | 25000 | m3/h | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 5.7.70.68 | Bedieningsbord (regeling) Vent | Regelmodule | 1 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 6.7.14.17 | Bedieningspaneel - regeling | Bedieningspaneel KNX module | 1 |  | 1 | pcs | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ieper_AGP_90 | ​Ieper |  | 7.3.22.31 | Koelkast | Koelkast | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.5.12.66 | VRV/VRF - buitenunit | Buitenunit VRV (R410a) | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Buitenunit split airco | 1 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Binnenunit Split wandmodel | 1 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Binnenunit VRV plafondinbouw | 1 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRV kanaaltoestel in wand | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRV kanaaltoestel in wand | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRV kanaaltoestel in wand | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRV kanaaltoestel in wand | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRV kanaaltoestel in wand | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRV kanaaltoestel in wand | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRV kanaaltoestel in wand | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Binnenunit VRV kanaaltoestel in wand | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRV plafondonderbouw | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.7.71.76 | Kanaalventilator | Buisventilator | 1 |  | 1500 | m3/h | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Wervelrooster 600x600 | 4 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 80 | 2 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.3.20.40 | Warm water - elektrische boiler | Onderzetboiler | 1 | 20 | 500 | L | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 5.3.20.40 | Warm water - elektrische boiler | Onderzetboiler | 1 | 20 | 500 | L | 2010 | [9 empty] | 1
| Kortrijk_AGP_1071 | ​Kortrijk |  | 7.3.22.31 | Koelkast | Koelkast inbouw | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.5.12.66 | VRV/VRF - buitenunit | Buitenunit VRV (R410a) | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Buitenunit split (R407c) | 1 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRV plafondinbouw | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRV plafondinbouw | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRV plafondinbouw | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRV plafondinbouw | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRV plafondinbouw | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.5.12.67 | VRV/VRF - binnenunit - vloermodel | Vloerconvector VRV | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.5.12.70 | VRV/VRF - binnenunit - met kanalen in plafond | Kanaaltoestel VRV (boven plafond) | 2 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 100 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 100 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster rond diam 100 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Uitblaasrooster | 8 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.7.31.10 | Dakextractor | Dakextractor | 1 |  | 10000 | m3/h | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 5.3.20.40 | Warm water - elektrische boiler | Onderzetboiler | 1 | 20 | 500 | L | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Roeselare_AGP_143 | ​Roeselare |  | 7.3.22.31 | Koelkast | Koelkast inbouw | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Buitenunit Split | 1 |  | 5 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.5.12.49 | Multisplit - buitenunit | Buitenunit Multisplit PUMY P140YKM2 | 1 |  | 5 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit | Buitenunit Split | 1 |  | 5 | kW | 2015 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 2 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel | Binnenunit VRF plafoninbouwmodel | 1 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster plafond rond diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Extractierooster plafond rond diam 80 | 1 |  | 1 | pcs | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 5.3.20.40 | Warm water - elektrische boiler | Onderzetboiler | 1 | 20 | 500 | L | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 7.3.22.31 | Koelkast | Koelkast | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Ternat_AGC_1055 | ​Ternat |  | 6.7.14.17 | Bedieningspaneel - regeling | HVAC-regelsysteem klaviertjes | 5 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.5.12.66 | VRV/VRF - buitenunit | VRF buitenunit | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.5.12.42 | Split systeem - binnenunit - wandmodel | Split binnenunit wandmodel | 1 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.5.13.57 | Warmtepomp lucht/lucht - binnenunit - vloermodel | Ventiloconvector | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.5.13.57 | Warmtepomp lucht/lucht - binnenunit - vloermodel | Ventiloconvector | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.5.13.57 | Warmtepomp lucht/lucht - binnenunit - vloermodel | Ventiloconvector | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.5.13.57 | Warmtepomp lucht/lucht - binnenunit - vloermodel | Ventiloconvector | 1 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.5.13.57 | Warmtepomp lucht/lucht - binnenunit - vloermodel | Ventiloconvector | 2 |  | 10 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtventiel | 3 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtventiel | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtventiel | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtventiel | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtventiel | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtventiel | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtventiel | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtventiel | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.7.71.83 | EG met menging en warmterecuperatie | WTW unit | 1 |  | 25000 | m3/h | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Tournai_AGP_1136 | ​Tournai |  | 5.7.71.83 | EG met menging en warmterecuperatie | WTW unit op hoogte | 1 |  | 25000 | m3/h | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Herentals_AGC_69 | ​Herentals |  | 6.7.14.17 | Bedieningspaneel - regeling | Daikin klavier | 7 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Herentals_AGC_69 | ​Herentals |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtextractieroosters (inbouw - plafond) | 8 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Herentals_AGC_69 | ​Herentals |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtinblaasroosters (inbouw - plafond) | 16 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Herentals_AGC_69 | ​Herentals |  | 5.5.12.47 | Split systeem - binnenunit - plafondmodel | VRV ingebouwd in plafond | 9 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Herentals_AGC_69 | ​Herentals |  | 6.7.14.17 | Bedieningspaneel - regeling | Thermostaat (Vaillant) | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Turnhout_AGP_1 | ​Turnhout |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtinblaasroosters (inbouw - plafond) | 10 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Turnhout_AGP_1 | ​Turnhout |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters | Luchtextractieroosters (inbouw - plafond) | 10 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Turnhout_AGP_1 | ​Turnhout |  | 6.7.14.17 | Bedieningspaneel - regeling | Daikin klavier | 9 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Turnhout_AGP_1 | ​Turnhout |  | 5.5.12.47 | Split systeem - binnenunit - plafondmodel | VRV ingebouwd in plafond | 6 |  | 5 | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Turnhout_AGP_1 | ​Turnhout |  | 5.3.20.40 | Warm water - elektrische boiler | Electrische Boiler 50L | 1 | 50 | 500 | L | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Turnhout_AGP_1 | ​Turnhout |  | 9.9.90.27 | Thermostatisch mengventiel | Mengkraan | 1 |  | 1 | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Turnhout_AGP_1 | ​Turnhout |  | 5.5.13.58 | Warmtepomp lucht/lucht - binnenunit - wandmodel | Warmtepomp lucht/water (binnenunit) | 2 |  | 10 | kW | 2016 | [9 empty] | 1
| ​Turnhout_AGP_1 | ​Turnhout |  | 5.6.12.00 | Convector | Radiator (elektrisch) | 2 |  | 250 | W | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Bxl - Louise_AGC_1061 | ​Bxl - Louise |  | 6.7.14.17 | Bedieningspaneel - regeling (8530) | Daikin klavier | 5 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Bxl - Louise_AGC_1061 | ​Bxl - Louise |  | 5.5.12.47 | Split systeem - binnenunit - plafondmodel (1570) | VRV Plafondcassette (pc room) | 1 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Bxl - Louise_AGC_1061 | ​Bxl - Louise |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters (2275) | Luchtextractieroosters (1e verdieping) | 7 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Bxl - Louise_AGC_1061 | ​Bxl - Louise |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters (2275) | Luchtextractieroosters (gelijkvloers - plafond) | 4 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Bxl - Louise_AGC_1061 | ​Bxl - Louise |  | 5.6.11.00 | Radiator (2200) | Radiator (gelijkvloers) | 4 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Bxl - Louise_AGC_1061 | ​Bxl - Louise |  | 5.7.70.62 | Luchtroosters (2275) | Luchtinblaasroosters (gelijkvloers - plafond) | 6 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Bxl - Louise_AGC_1061 | ​Bxl - Louise |  | 5.6.11.00 | Radiator (2200) | Radiator (met caloriemeter ISTA) | 10 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Bxl - Louise_AGC_1061 | ​Bxl - Louise |  | 7.3.22.31 | Koelkast (8105) | Frigo (Kitchenette ) | 1 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Bxl - Louise_AGC_1061 | ​Bxl - Louise |  | 5.7.71.92 | PG 2 batt. met bevochtiger (2485/2490/2495/2500) | Luchtgroep (gelijkvloers - inkom - onder metaalrooster plafond | 1 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Bxl - Louise_AGC_1061 | ​Bxl - Louise |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit (1555) | VRV Buitenunit (split) | 1 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Waterloo_AGC_1048 | ​Waterloo |  | 5.1.21.50 | Gasketel - wandmodel (<= 100 kW) (110) | Stookketel (gas) (in ander gebouw op -1) | 1 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Waterloo_AGC_1048 | ​Waterloo |  | 6.7.14.17 | Bedieningspaneel - regeling (8530) | Daikin klavier | 7 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Waterloo_AGC_1048 | ​Waterloo |  | 5.5.12.47 | Split systeem - binnenunit - plafondmodel (1570) | VRV Plafondcassette (Daikin) | 5 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Waterloo_AGC_1048 | ​Waterloo |  | 5.3.20.40 | Warm water - elektrische boiler (3355/3360/3365) | Boiler (Bulex - 10 liter - Kitchenette) | 1 | 10 |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Waterloo_AGC_1048 | ​Waterloo |  | 7.3.22.31 | Koelkast (8105) | Frigo (Kitchenette - Thomson) | 1 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Waterloo_AGC_1048 | ​Waterloo |  | 5.6.11.00 | Radiator (2200) | Radiator | 6 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Waterloo_AGC_1048 | ​Waterloo |  | 5.5.12.69 | VRV/VRF - binnenunit - plafondmodel (1620) | VRF Plafondcassette met afstandsbediening (Mitsubishi) | 1 |  |  |  | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Waterloo_AGC_1048 | ​Waterloo |  | 5.5.12.66 | VRV/VRF - buitenunit (1605) | VRF buitenunit | 1 |  |  |  | 2010
| ​Waterloo_AGC_1048 | ​Waterloo |  | 9.9.90.28 | Contract Management [1 uur per week] (9595) | Contract Management [1 uur per week] (9595) | 1 | 1 |  | pcs | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Herentals_AGC_69 | ​Herentals |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit (1555) | VRV Buitenunit (split) | 1 |  |  | kW | 2010 | [9 empty] | 1
| ​Turnhout_AGP_1 | ​Turnhout |  | 5.5.12.39 | Split systeem - buitenunit (1555) | VRV Buitenunit (split) | 1 |  |  | kW | 2010 | [9 empty] | 1